**附件1：**

**用户需求书**

**一、项目基本情况：**

项目名称：中山市黄圃人民医院信息机房七氟丙烷气体充装项目

**二、采购内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **服务内容** | **数量（瓶）** | **容量（KG/瓶）** | **总容量(KG)** |
| 信息机房七氟丙烷气体充装 | 2 | 65 | 130 |

**三、质量要求**

1.供应商提供的产品必须符合国家和行业相关产品的标准，符合《七氟丙烷灭火剂GB18614-2012》技术性能要求及《气体灭火系统灭火剂充装规定》(GA1203-2014)；

2.质量符合国家或行业质量、安全标准，来源合法，无假冒伪劣产品出售；

3.必须充装合格气体。每瓶气体充装后都必须有合格证明，并交与采购人；

4.保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。

**四、商务要求**

（一）报价要求

报价包括但不限于货物价款、充装、包装、运输、搬运、装卸、安装、调试、保险费、人工费、税费等合同实施过程中的应预见和不可预见的一切费用，采购人不再额外支付任何费用。（**格式详见附件2**）

（二）售后服务

1.承诺质量不合格气体无条件退货，并承担所造成的损失的所有责任；

2.如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货。补货、换货的相关费用由成交供应商承担。

（三）付款方式

1.本合同的款项以人民币银行转账方式支付；

2.成交供应商在配送安装、验收完成后。采购人在收到成交供应商的验收单、发票和合格证且核对无误后，采购人60天内向成交供应商支付款项，因采购人使用的是财政资金，按政府审批流程支付，若审批延迟则相应款项到账延迟，且不视为采购人违约。