附件1：  **项目内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编号** | **项目名称** | **用途及需求** | **预计年采购量** | **单价最高限价** |
| 1 | PYHC（L）-（2） 250805-7 | 肌钙蛋白T定量检测卡（胶体金法） | 1. 适用范围：快速检测胸痛病人肌钙蛋白T定量。
2. 产品组成：肌钙蛋白T定量检测卡
 | 6300人份 | 72元/人份 |
| 2 | PYHC（L）-（2） 250805-8 | 胶囊式内窥镜系统 | 1.适用范围：主要用于：（1）消化道疾病包括小肠疾病。（2）部分消化系统疾病患者无法耐受传统胃肠镜检查及麻醉风险，需使用胶囊内镜检查明确胃腔情况。（3）满足高端体检患者的需求，开展该项目，同时必须有磁控操作能力，更好全面观察胃腔情况。2.产品组成：胶囊式内窥镜系统 | 80粒 | 2600元/粒 |
| 3 | PYHC（L）-（2） 250805-9 | 一次性使用高频切开刀 | 1.适用范围：是内镜下治疗的常用器械，主要适用于在内镜检查或治疗中，用于消化道（如食管、胃、十二指肠、结肠等）的黏膜下层剥离术（ESD）等操作中，对病变周围的黏膜组织进行切割分离，通过高频电流产生的热能实现精准切开，减少出血和组织损伤。2.产品组成：一次性使用高频切开刀3.多个型号 | 103把 | 十二指肠乳头切开刀：1710元/把胃肠道切开刀：1300元/把 |
| 4 | PYHC（L）-（2） 250805-10 | 可吸收硬脑（脊）膜补片 | 1.适用范围：该产品用于颅脑/脊椎损伤、脑/椎管内肿瘤、脑出血等开颅术中硬脑（脊）膜的缺损修复或病变替代等手术。2.产品组成：可吸收硬脑（脊）膜补片3.采购要求：有良好的组织相容性，有效防止脑组织粘连。良好的诱导细胞再生性，逐步吸收，进行硬脑（脊）膜自我重建。有良好的柔韧性，可任意剪切，可缝可贴，密闭性好，有效防止脑脊液渗漏。 | 30片 | 7480元/片 |
| 5 | PYHC（L）-（2） 250805-11 | 疝修补补片 | 1.适用范围：用于普外科腹股沟疝手术用。2.产品组成：疝修补补片3.多个规格 | 136盒 | 疝修补补片中：2047元/盒疝修补补片大：2081元/盒疝修补补片中量：2732元/盒疝修补补片轻量：2732元/盒疝修补补片中量（右）：2732元/盒 |