附件1：  **项目内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编号** | **项目名称** | **用途及需求** | **预计年采购量** | **单价最高限价** |
| 1 | PYHC（L）-（3）250805-12 | 灸疗装置隔物灸型 | 1.适用范围：中医适宜技术应用与推广。2.产品组成：灸疗装置隔物灸型（2个灸疗装置,2个固定胶贴,90个艾柱） | 150个 | 930元/个 |
| 2 | PYHC（L）-（3）250805-13 | 盆底肌肉治疗头 | 1.适用范围：适用于妇、产科开展盆底康复治疗。2.产品组成：盆底肌肉治疗头3.多个规格 | 800套 | 电刺型：220元/套肌电型:210元/套 |
| 3 | PYHC（L）-（3）250805-14 | 医用高分子夹板 | 1.适用范围：肢体骨折、神经肌腱损伤术后采用高分子夹板固定，代替以往的石膏，具有轻便、稳固、无断裂等优点。2.产品组成：医用高分子夹板3.多个规格 | 1200个 | 12.5cm\*50.8cm：255元/个12.5cm\*76cm：248元/个10cm\*75cm：211元/个10cm\*40cm：153元/个7.5cm\*30cm：110元/个 |
| 4 | PYHC（L）-（3）250805-15 | 脉冲冲洗器 | 1适用范围：外伤后大的污染创口、创面清洗，关节置换、骨关节手术后脉冲冲洗预防感染。2.产品组成：脉冲冲洗器3.多个规格 | 450个 | W-202：880元/个WJ-17：1200元/个AND-II：1000元/个W-203：1585元/个 |
| 5 | PYHC（L）-（3）250805-16 | 喉镜片 | 适用范围：喉镜片用于全麻病人气管插管。2.产品组成：喉镜片3.多个型号 | 2900个 | 小孩：70元/个成人：70元/个超重：70元/个 |
| 6 | PYHC（L）-（3）250805-17 | 一氧化氮检测单元 | 1.适用范围：（1）用于儿科呼吸专科门诊、肺功能室及住院病房，通过无创检测患儿呼出气中的一氧化氮（FeNO）浓度，适用于：儿童支气管哮喘、咳嗽变异性哮喘的诊断与炎症分型（嗜酸性炎症）。评估哮喘患儿气道疾病与下气道炎症关联的评估。指导儿童哮喘个体治疗方案的调整（如升/降阶梯治疗决策）。（2）用于呼吸与危重症医学科：用于测量人体呼出气中的一氧化氮浓度。为临床诊断和治疗提供重要的参考。2.产品组成：一氧化氮检测单元3.需适配在用设备或提供解决方案，在用设备：（1）呼出一氧化氮检测仪FN 2000,厂家：长沙诺什生物科技有限公司；（2）纳库仑呼气分析仪 Sunvou-CA2122,厂家：无锡市尚沃医疗电子股份有限公司。 | 2500人份 | 135元/人份 |