附件1：                项目内容

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 用途及需求 | 预计年采购量 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PYHC（L）-（1） 250822-1 | 一次性电子输尿管肾孟内窥镜导管 | - 适用范围：适用于输尿管、肾孟疾病的诊断与治疗。 - 产品组成：一次性电子输尿管肾孟内窥镜导管。要求:（1）外包装消毒、取出镜体必须符合无菌要求。(2)插入部镜体最粗部分不超过Fr7.5。(3)器械通道孔≥1.2mm。(4)裸镜弯曲角度≥300°，进入可弯曲负压吸引鞘后，弯曲角度≥120°，弯曲半径≤88mm。(5)操作手柄支持拍照、录像功能。 - 3.使用科室：泌尿外科 | 100条 | 2500元/条 |
| 2 | PYHC（L）-（1） 250822-2 | 一次性使用胰岛素笔配套用针(32G) | - 1.适用范围：用于胰岛素注射，可与市面上所有胰岛素注射笔配套使用。 2.产品组成：一次性使用胰岛素笔配套用针(32G) - 3.使用科室：内分泌科、肿瘤内科 | 5000盒 | 12.6元/盒 |
| 3 | PYHC（L）-（1） 250822-3 | 胰岛素笔式数显注射器 | - 1.适用范围：适配目前院内使用的德谷门冬双胰岛素。 2.产品组成：胰岛素笔式数显注射器 - 3.使用科室：内分泌科 | 100支 | 198元/支 |
| 4 | PYHC（L）-（1） 250822-4 | 一次性薄膜手套 | - 1.适用范围：临床日常操作中。 - 2.产品组成：一次性薄膜手套 3.使用科室：骨一科、神经内科、消化内科、妇科、手术麻醉科等。 | 15000袋 | 5元/袋 |
| 5 | PYHC（L）-（1） 250822-5 | 灭菌棉签 | - 1.适用范围：用于患者皮肤浅表消毒。 - 2.产品组成：灭菌棉签(1000包/件) 3.使用科室：神经内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、骨一科、急诊科等。 | 180000包 | 0.4元/包 |
| 6 | PYHC（L）-（1） 250822-6 | 透明防水敷料 | - 适用范围：用于覆盖和保护导管部位和伤口，维持湿润的环境，还可以作为次级敷料，对容易受损、擦伤的皮肤区域进行护盖，或用于留置针及导管固定。 - 2.产品组成：透明防水敷料 3.使用科室：呼吸与危重症医学科、神经外科、急诊科、普外一科等。 | 13000片 | 1.96元/片 |