附件1：

中山市黄圃人民医院制剂科实验室用耗材采购项目需求书

- 项目概况

我院就一批实验室用耗材采购项目公开遴选一家供应商供货。

- 采购清单

| 中山市黄圃人民医院制剂科实验耗材清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 包装规格 | 数量 | 单位 | 用途 | 配合的设备 | 其它要求 |
| 1 | 预制培养基（沙氏葡萄糖琼脂培养基） | 90mm（20个/包 | ×10/包 | 1 | 包 | 微生物限度检查试验用 | 生化培养箱 | BR级别 |
| 2 | 预制培养基（胰酪大豆胨琼脂培养基） | 90mm（20个/包 | ×10/包 | 1 | 包 | 微生物限度检查试验用 | 生化培养箱 | BR级别 |
| 3 | 无菌TTC溶液 | 2.0mL | ×10支/盒 | 1 | 盒 | 微生物限度检查试验用 | 无需 | 无特殊 |
| 4 | 麦氏比浊管（含试剂） | 0.5 号 | /15支/盒 | 2 | 盒 | 微生物限度检查试验用 | 无需 | 无特殊 |
| 5 | 麦氏比浊管（含试剂） | 1.0 号 | /15支/盒 | 2 | 盒 | 微生物限度检查试验用 | 无需 | 无特殊 |
| 6 | 瓷珠菌株冻存管 | 1毫升/支 | / | 100 | 支 | 微生物限度检查试验用 | 超低温冰箱 | 无特殊 |
| 7 | 液体菌株冻存管 | 1.5毫升/支 | 500/支/包 | 100 | 支 | 微生物限度检查试验用 | 超低温冰箱 | 无特殊 |
| 8 | 厌氧产气袋 | 10只/包 | / | 2 | 包 | 微生物限度检查试验用 | 生化培养箱 | 无特殊 |
| 9 | 麦迪康4033擦拭布 | 35cm*30cm | 100张/盒 | 2 | 盒 | 微生物限度检查试验用 | 无需 | 无特殊 |
| 10 | 3M灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用） | 10cm*2cm | 50张/盒 | 1 | 盒 | 微生物限度检查试验用 | 高压灭菌器 | 无特殊 |
| 11 | 美国SGM干热灭菌指示标签 | 1000片/卷 | 1000片/卷 | 1 | 卷 | 微生物限度检查试验用 | 恒温干燥箱 | 无特殊 |
| 12 | 一次性无菌接种环 | 10ul*独立包装 | 100支/包 | 5 | 包 | 微生物限度检查试验用 | 无需 | 无特殊 |
| 13 | 微生物培养皿 | 90mm | 500个/箱 | 2 | 箱 | 微生物限度检查试验用 | 生化培养箱 | 无特殊 |
| 14 | 塑料量筒 | 1000ml | / | 5 | 支 | 装量检查试验用 | 无需 | 无特殊 |
| 15 | 蜀牛抽滤瓶 | 250ml（上嘴） | / | 1 | 个 | TLC实验用 | 真空泵 | 无特殊 |
| 16 | 蜀牛抽滤瓶 | 500ml（上嘴） | / | 1 | 个 | TLC实验用 | 真空泵 | 无特殊 |
| 17 | 玻璃烧杯 | 100ml | / | 10 | 个 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 18 | 玻璃烧杯 | 250ml | / | 10 | 个 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 19 | 塑料烧杯 | 300ml | / | 10 | 个 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 20 | 磨口锥形瓶 | 50ml（口径24） | / | 5 | 个 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 21 | 磨口锥形瓶 | 250ml（口径24） | / | 5 | 个 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 22 | 塑料漏斗 | 小号（短颈60mm） | / | 10 | 个 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 23 | 玻璃漏斗 | 小号 | / | 5 | 个 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 24 | 手写标签 | 21mm*12mm（9mm） | 500贴/卷 | 20 | 卷 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 25 | 球形冷凝管 | 300*24*24 | / | 5 | 支 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 26 | 一次性塑料滴管 | 3ml | 100支/包 | 20 | 包 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 27 | 天玻刻度吸管 | 1ml | / | 20 | 支 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 28 | 天玻刻度吸管 | 10ml | / | 20 | 支 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| - 29 | 天玻刻度吸管 | 5ml | / | 20 | 支 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| - 30 | 酒精计 | 50-100% | / | 20 | 支 | 理化试验用 | 无需 | 无特殊 |
| 31 | 婆梅氏比重计 | 0-70 | / | 5 | 支 | 理化试验用 | 无需 | 无特殊 |
| 32 | 3防颗粒物口罩 | 9541 | 25个/盒 | 10 | 盒 | TLC实验防护用 | 无需 | 无特殊 |
| 33 | 比重瓶 | 50ml | / | 5 | 个 | 理化试验用 | 无需 | 无特殊 |
| 34 | 擦镜纸 | 10cm*15cm | 100张/本 | 5 | 本 | 理化试验用 | 无需 | 无特殊 |
| 35 | 标准铅溶液 | 10ppm | 100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 理化试验用 | 无需 | 无特殊 |
| 36 | 乙醇（分析级） | 0.95 | 500ml/瓶 | 10 | 瓶 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 37 | 毛刷 | A124# | / | 20 | 支 | TLC实验清洗用 | 无需 | 无特殊 |
| 38 | 毛刷 | A120# | / | 20 | 支 | TLC实验清洗用 | 无需 | 无特殊 |
| 39 | 毛刷 | A105# | / | 20 | 支 | TLC实验清洗用 | 无需 | 无特殊 |
| 40 | 毛刷 | A74#长铁丝 | / | 20 | 支 | TLC实验清洗用 | 无需 | 无特殊 |
| 41 | 毛刷 | A74#短铁丝 | / | 20 | 支 | TLC实验清洗用 | 无需 | 无特殊 |
| 42 | 硅胶G板 | 100mm*100mm | 20片/盒 | 20 | 盒 | TLC实验用 | 无需 | 不要青岛基亿达 |
| 43 | 硅胶GF254板 | 100mm*100mm | 20片/盒 | 5 | 盒 | TLC实验用 | 无需 | 不要青岛基亿达 |
| 44 | 上海元析光度计比色皿 | 10mm石英皿 | 2皿/盒 | 4 | 盒 | 理化试验用 | 紫外分光度计 | 无特殊 |
| 45 | 微量毛细管（薄层定量） | 1ul（进口） | 100支/盒 | 1 | 盒 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 46 | 微量毛细管（薄层定量） | 2ul（进口） | 100支/盒 | 5 | 盒 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 47 | 微量毛细管（薄层定量） | 5ul（进口） | 100支/盒 | 5 | 盒 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 48 | 氨水 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | 10 | 瓶 | TLC实验用 | 无需 | 无特殊 |
| 49 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 500g/瓶 | 150 | 瓶 | 生产提取浓缩器清晰用 | 无需 | AR级别 |
| 备注：本次成交结果纳入本年度线下采购目录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、项目要求

- 1、供货要求：自合同生效之日起3天内完成供货。

- 2、交货地点：供应商接到采购人通知后按采购人要求的时间将货物统一运送至中山市黄圃人民医院指定地点进行签收。

3、供应商应保证提供的耗材质量和售后服务符合国家及行业相关标准，如出现质量问题成交供应商应无偿更换，因提供不合格产品给采购人造成实际损失的，成交供应商应承担相应责任。

四、报价要求

- 1、供应商须对采购清单所有单项内容进行报价，并合计总价报价。

- 2、报价应包括：货物设计、制造、仓储、包装、运输及保险、售后服务费用及合同实施执行过程中的不可预见费用等所有的含税费用。

- 五、结算方式

本项目合同的款项以人民币银行转账方式支付；货物经验收合格，采购人在收到成交供应商的款项发票等申请资料且核对无误后，方可进行支付，从付款资料核对无误当天算起60日内支付款项。因采购人使用的是财政资金，按政府审批流程支付，若审批延迟则相应货款到账延迟，且不视为采购人违约。