附件1：

用户需求书

一、项目名称：中山市黄圃人民医院手术麻醉管理系统点位扩增项目

二、预算总金额：不高于22万元

三、项目要求

- （一） 采购内容：手术麻醉管理系统点位扩增项目。

- （二） 项目服务期：自合同签订之日起30个工作日。

- （三）项目实施地点：采购人指定地点。

- （四）采购内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术麻醉管理系统点位扩增服务 | 个 | 4 | 新增3个手术点位，1个复苏点位，监护设备联机实现生命体征数据自动采集。 |
| 2 | 手麻工作站 | 套 | 3 | - 内存>=4G、硬盘>=500G、显卡：集显、 - 端口：双网双串、USB>=5、手麻工作站保修3年。 |
| 3 | 推车 | 辆 | 3 | 安装类型：标准VESA接口、可安装分体机、显示器角度调节：支持、脚轮：4*静音脚轮及以上、 推车保修3年。 |

## 四、系统功能需求

（一）术前信息管理:

1.手术申请接收安排功能

1.1接收指定患者申请功能:能够接收指定患者HIS下达的手术申请信息。

1.2批量接收申请功能：能够批量接收HIS下达的手术申请信息。

1.3批量手术安排：能够批量安排HIS下达的手术申请信息。

2.患者术前访视功能

2.1自动生成术前访视单：能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单，并记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施等。

2.2自动提取检查结果：能够自动提取PACS系统患者术前检查结果。

2.3自动提取化验结果：能够自动提取LIS系统患者术前检查结果。

2.4麻醉计划功能：能够根据患者病情、病史以及麻醉方法等，用于拟定患者麻醉计划。

3.术前急诊手术管理功能

3.1急诊手术信息登记：能够通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信息。

4.患者知情同意功能:

4.1患者知情同意书:能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书。

5.术前麻醉评分功能

5.1麻醉术前风险评估:能够与多系统进行数据交换，配合麻醉术前访视结果，快速完成麻醉术前评估及评分功能。

（二）术中信息管理

1.麻醉单记录功能

1.1麻醉基本信息自动生成功能：能够自动生成含有患者基本信息、手术人员信息的麻醉记录单。

1.2麻醉事件用药快速录入功能：能够通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件用药的快速录入。

1.3事件详情快速录入功能：能够自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等。

1.4快速追加用药功能：能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。

1.5自动匹配单位功能：能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位。

1.6快捷事件菜单：能够配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。

1.7麻醉治疗序号：能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。

1.8麻醉事件模板功能：能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。

1.9麻醉医生交班功能：能够实现交接班麻醉医生的记录。

1.10手术进度条显示：能够以醒目的方式显示当前手术状态，并支持手术状态修正。

2.监护设备体征数据集成功能

2.1采集体征自动集成功能：能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上。

2.2体征显示类型设置功能：支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。

2.3监护体征报警功能：能够在术中提供独立的界面，对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。

2.4实时体征显示功能：能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。

3.体征参数修正功能

3.1体征修正功能：能够修正受干扰的体征数据，对修正后的结果突出显示。

3.2图形化数据修正功能：能够提供图形化修改体征的便捷操作。

3.3保存原始体征功能：能够提供修正前原始数据的保存功能。

4.手术护理记录功能

4.1护理记录单：具有手术护理记录功能，能够生成护理记录单，记录患者手术过程中的护理信息。

5.手术器械清点功能

5.1器械清点单：能够生成器械清点单，记录术中手术器械名称和数量，并可记录核对后的器械数量。支持通过模板套用录入。

（三）（PACU）术后信息管理

1.术后复苏记录功能

1.1PACU术后复苏单：能够记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。

1.2术后复苏延续麻醉记录：能够支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。

2.术后手术登记功能

2.1术后手术登记功能：能够对临时手术患者进行手术信息登记，便于术后统计。

3.术后访视记录功能

3.1术后随访单：能够自动生成术后随访单，记录患者术后随访信息。

3.2术后镇痛记录单：能够自动生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。

4.麻醉总结功能

4.1麻醉总结单：能够生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。

5.术后麻醉评分功能

5.1复苏评分：能够提供麻醉Steward苏醒评分。

5.1疼痛评分：能够提供疼痛评分。

（四）病案管理

1.病案管理功能

1.1病案提交归档功能：能够对已完成的麻醉病案进行提交，提交后的病案不允许编辑、修改。支持能够将患者麻醉病案上传至电子病历系统（EMR），并能够追溯历史文书版本。

1.2病案提交提醒功能：能够在提交病案时进行提醒。

1.3病案登陆提醒功能：能够在用户登录系统时自动提醒当前未提交的病案情况。

1.4病案提交统计功能：能够统计指定时间范围内所有患者的病案提交情况，并能够统计指定麻醉医生的提交情况。

1.5病案打印归档功能：能够打印患者的麻醉相关病案，可以打印病案后自动完成病案归档。

1.6关联病案归档功能：能够对同一患者的所有病案进行自动关联上传，一次性完成病案归档。

2.手术麻醉病程回顾功能

2.1患者历史住院信息回顾功能：能够查阅患者历史发生的住院记录。

2.2患者历史麻醉记录回顾功能：能够查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。

3.信息查阅功能

3.1患者基本信息：能够通过系统集成接口浏览患者基本信息。

3.2信息集成显示：能够通过系统集成接口浏览检验结果、检查报告

3.3麻醉病案检索功能：能够通过住院号、医护人员、手术名称三种方式对患者及手术信息进行检索。

3.4麻醉病案浏览功能：能够浏览指定患者所有历史麻醉病案。

（五）麻醉质量管理

1.三方核查功能

1.1手术安全核查单具有三方核查功能：提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认。

2.麻醉医疗文书质控功能

2.1文书自动校验功能：能够在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。

2.2文书必填项设置：能够自定义文书必填项目。

2.3文书质量监控功能：能够提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控。

3.医院监测指标功能

3.1评审指标：能够自动汇总质控相关数据，便于科室定期自查。具体统计项目包括：

	3.1.1麻醉总例数/季/年

	3.1.2由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年

	3.1.3由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年

	3.1.4麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年

	3.1.5麻醉非预期的相关事件例数/季/年

	3.1.6麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年

4.不良事件上报功能

4.1不良事件信息上报功能：能够通过系统对不良事件进行信息化上报，支持不良事件模板套用。

4.2不良事件书面报告功能：能够支持以书面方式呈报。

（六）麻醉科室管理

1.麻醉工作量统计功能

1.1手术科室工作量统计：能够根据指定条件实现手术科室工作量统计。

1.2麻醉科工作量详细统计：能够根据指定条件实现麻醉科科室工作量统计。

1.3麻醉医生工作量统计：能够根据指定条件实现麻醉医生工作量统计。

1.4镇痛治疗统计：能够统计指定日期范围内的术后镇痛患者信息。

1.5麻醉方法统计：能够统计指定日期范围内不同麻醉方法的手术例数、平均麻醉时长等项目。

1.6不良事件统计：能够统计指定日期范围内的术中不良事件信息。

2.手术信息统计功能

2.1手术医生工作量统计：能够根据指定条件实现手术医生工作量统计。

2.2护士工作量统计：能够根据指定条件实现护士工作量统计。

2.3手术统计查询：够根据患者信息、医护人员、科室、手术时间等条件实现手术信息的查询。

2.4复苏室患者统计：能够统计指定日期范围内进入复苏室的患者信息。

3.报表导出功能：能够将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表。

（七）医护患协同

1.手术公告功能

1.1手术排班大屏公告：能够通过大屏显示当天手术安排信息，根据手术进展实时刷新手术状态。

2.家属公告及谈话功能

2.1家属大屏公告：能够通过家属区大屏显示当天患者手术状态，内容实时刷新。

2.2家属谈话呼叫功能：能够在大屏上发布家属谈话通知，同时支持语音呼叫家属功能。

3.大屏设置功能

3.1大屏公告显示配置：能够配置大屏公告显示的内容及显示效果。

4.大屏患者信息隐私保护功能：能够对大屏显示内内容进行隐私保护。

（八）手术排班

1.自动排班功能

1.1按规则自动排班功能：能够根据设定的规则自动完成手术间及人员的安排。

1.2按申请自动排班功能：能够按照手术申请自动完成手术间及人员的安排。

2.智能排班规则配置功能

2.1智能排班规则自定义功能：能够按照排班规则提供手术间配置、医生配置等至少六种配置功能。

3.手术排班信息概览功能

3.1申请概览功能：能够查看手术申请。

3.2人员概览功能：能够通过图形化拖放操作，完成手术间分配及人员安排。能够单独对麻醉医生或护士进行排班。能够提交当天已排好的、确认无误的手术。

4.手术停台功能

4.1操作追踪功能：能够记录手术停台和停台原因。

5.手术通知功能

5.1手术通知单查询功能：能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。

5.2打印手术通知单：能够打印手术通知单。

5.3手术通知WEB查询：能够用浏览器查看手术排班结果。

（九）系统支撑平台

1.信息系统接口支持功能

1.1系统集成功能：能够支持 WEB services、视图等多种集成方式。由供应室系统厂商提供接口信息。

1.2HIS接口支持功能：能够支持通过HIS获取患者基本信息、住院信息、手术申请信息等。

1.3LIS接口支持功能：能够支持通过LIS获取患者检验报告。

1.4PACS接口支持功能：能够支持通过PACS获取患者影像报告。

1.5EMR接口支持功能：能够支持通过EMR获取患者病历、病程记录。

2. 设备数据接口基本功能

2.1监护仪数据采集功能：能够获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。

2.2麻醉机数据采集功能：能够实时获取麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、ETCO2等患者生命体征信息。

2.3断网采集功能：能够记录断网情况下的当台患者体征数据。

3. 维护基础信息功能

3.1基础字典关联更新功能：能够支持通过HIS更新本地字典。

3.2基本字典维护功能：能够支持用户手工维护本地字典。

3.3手术间维护功能：能够支持维护科室手术间。

3.4HIS科室对照功能：能够支持通过HIS维护本地科室代码、名称。

3.5麻醉记录字典配置功能：能够配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。

4.文书模板管理功能

4.1模板保存功能：能够将现有医疗文书内容保存为模板。

4.2模板套用功能：能够快速套用系统维护的医疗文书模版。

4.3文书模板配置功能：能够支持配置文书模版，包括麻醉记录模版、护理记录单模版、手术清点模版、访视模版等。

4.4公有模板配置功能：能够支持管理员对公有模版进行编辑维护。

4.5私有模板配置功能：能够支持麻醉医生创建私有模版，仅限创建者可见。

5.系统安全与数据维护功能

5.1离线体征数据采集功能：能够离线保存采集到的体征数据。

5.2定期数据库备份机制：能够提供数据库备份机制，定期对数据进行备份。

（十）用户权限管理

1.创建用户及权限设置功能

1.1创建用户名密码：能够创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。

1.2修改用户名密码：能够修改指定用户的登陆密码。

1.3用户角色分配功能；能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。

2.角色管理功能

2.1角色编辑：能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。

2.2角色权限设置：能够分配指定角色所具备的系统权限。