附件1：              
用户需求书
总则

1、成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。

2、《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3、本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

4、本项目不允许提交备选方案，不允许联合体响应、转包或分包。

一、项目概况

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院手术麻醉管理系统点位扩增项目。

（二）项目编号：PYCG-XX-202511-03
（三）采购内容：

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	手术麻醉管理系统点位扩增服务
	个
	4
	新增3个手术点位，1个复苏点位，监护设备联机实现生命体征数据自动采集。

	2
	手麻工作站
	套
	3
	

	3
	推车
	辆
	3
	


二、服务要求

★（一）自合同约定生效之日起30个工作日内完成系统交付、验收、并正常使用。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）

★（二）需提供1年的软件维护服务、提供至少3年原厂硬件质保服务，在质保期内，供应商应负责对手麻工作站和推车出现的故障提供免费维修或更换服务，确保手麻管理系统的正常运行。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
★（三）供应商应提供 7×24小时的技术支持服务，在接到故障报告后，10分钟内做出有效响应，2小时内解决问题，保障手麻管理系统的高可用性。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）

（四）排除系统软件故障，对现有软件进行日常维护，保证系统正常工作。

（五）优化功能与性能，在同版本内不断升级系统，保持系统的先进性。

（六）定期与采购人相关使用科室保持联系，利用电话或专用表格指导医院系统维护人员对系统的运行状态进行检查，监控数据库系统参数及性能，备份业务数据，防止异常情况的出现。  

（七）根据业务需要，配合采购人对手麻管理系统性能进行持续优化，配合采购人对使用科室提出的需求进行管理及客户化修改，配合协调硬件网络工作。

（八）人员要求：供应商需做好项目实施管理和相关人员管理，安排稳定、具备良好沟通协调能力的项目实施团队，搭建软件系统上线期间供应商派驻不少于1名实施人员，负责医院系统上线与培训工作。系统上线完成后实施人员撤场，进行系统常规运维。项目负责人需具备《系统集成项目管理工程师》资格证书或《信息系统项目管理师》资格证书。
（九）包括完整的手术麻醉系统，含硬件设备、软件系统、相关文档（如操作手册、技术说明书、维护指南等）。
技术要求

（一）术前信息管理:

1.手术申请接收安排功能

▲1.1接收指定患者申请功能:能够接收指定患者HIS下达的手术申请信息。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
1.2批量接收申请功能：能够批量接收HIS下达的手术申请信息。

1.3批量手术安排：能够批量安排HIS下达的手术申请信息。

2.患者术前访视功能

▲2.1自动生成术前访视单：能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单，并记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施等。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
2.2自动提取检查结果：能够自动提取PACS系统患者术前检查结果。

2.3自动提取化验结果：能够自动提取LIS系统患者术前检查结果。

▲2.4麻醉计划功能：能够根据患者病情、病史以及麻醉方法等，拟定患者麻醉计划。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
3.术前急诊手术管理功能

3.1急诊手术信息登记：能够通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信息。

4.患者知情同意功能:

4.1患者知情同意书:能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书。

5.术前麻醉评分功能

▲5.1麻醉术前风险评估:能够与多系统进行数据交换，配合麻醉术前访视结果，快速完成麻醉术前评估及评分功能。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
（二）术中信息管理

1.麻醉单记录功能

▲1.1麻醉基本信息自动生成功能：能够自动生成含有患者基本信息、手术人员信息的麻醉记录单。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
▲1.2麻醉事件用药快速录入功能：能够通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件用药的快速录入。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
1.3事件详情快速录入功能：能够自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等。

1.4快速追加用药功能：能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。

1.5自动匹配单位功能：能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位。

1.6快捷事件菜单：能够配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。

1.7麻醉治疗序号：能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。

1.8麻醉事件模板功能：能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。

1.9麻醉医生交班功能：能够实现交接班麻醉医生的记录。

1.10手术进度条显示：能够以醒目的方式显示当前手术状态，并支持手术状态修正。

2.监护设备体征数据集成功能

2.1采集体征自动集成功能：能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上。

2.2体征显示类型设置功能：支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。

2.3监护体征报警功能：能够在术中提供独立的界面，对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。

2.4实时体征显示功能：能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。

3.体征参数修正功能

3.1体征修正功能：能够修正受干扰的体征数据，对修正后的结果突出显示。

3.2图形化数据修正功能：能够提供图形化修改体征的便捷操作。

3.3保存原始体征功能：能够提供修正前原始数据的保存功能。

4.手术护理记录功能

4.1护理记录单：具有手术护理记录功能，能够生成护理记录单，记录患者手术过程中的护理信息。

5.手术器械清点功能

▲5.1器械清点单：能够生成器械清点单，记录术中手术器械名称和数量，并可记录核对后的器械数量。支持通过模板套用录入。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
（三）（PACU）术后信息管理


1.术后复苏记录功能

▲1.1PACU术后复苏单：能够记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
▲1.2术后复苏延续麻醉记录：能够支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
2.术后手术登记功能

2.1术后手术登记功能：能够对临时手术患者进行手术信息登记，便于术后统计。

3.术后访视记录功能

3.1术后随访单：能够自动生成术后随访单，记录患者术后随访信息。

3.2术后镇痛记录单：能够自动生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。

4.麻醉总结功能

4.1麻醉总结单：能够生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。

5.术后麻醉评分功能

5.1复苏评分：能够提供麻醉Steward苏醒评分。

5.2疼痛评分：能够提供疼痛评分。

（四）病案管理


1.病案管理功能

▲1.1病案提交归档功能：能够对已完成的麻醉病案进行提交，提交后的病案不允许编辑、修改。支持能够将患者麻醉病案上传至电子病历系统（EMR），并能够追溯历史文书版本。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
1.2病案提交提醒功能：能够在提交病案时进行提醒。

1.3病案登陆提醒功能：能够在用户登录系统时自动提醒当前未提交的病案情况。

1.4病案提交统计功能：能够统计指定时间范围内所有患者的病案提交情况，并能够统计指定麻醉医生的提交情况。

1.5病案打印归档功能：能够打印患者的麻醉相关病案，可以打印病案后自动完成病案归档。

1.6关联病案归档功能：能够对同一患者的所有病案进行自动关联上传，一次性完成病案归档。

2.手术麻醉病程回顾功能

2.1患者历史住院信息回顾功能：能够查阅患者历史发生的住院记录。

2.2患者历史麻醉记录回顾功能：能够查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。

3.信息查阅功能

3.1患者基本信息：能够通过系统集成接口浏览患者基本信息。

3.2信息集成显示：能够通过系统集成接口浏览检验结果、检查报告。

▲3.3麻醉病案检索功能：能够通过住院号、医护人员、手术名称三种方式对患者及手术信息进行检索。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
3.4麻醉病案浏览功能：能够浏览指定患者所有历史麻醉病案。

（五）麻醉质量管理

1.三方核查功能

▲1.1手术安全核查单具有三方核查功能：提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
2.麻醉医疗文书质控功能

2.1文书自动校验功能：能够在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。

2.2文书必填项设置：能够自定义文书必填项目。

2.3文书质量监控功能：能够提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控。

3.医院监测指标功能

3.1评审指标：能够自动汇总质控相关数据，便于科室定期自查。具体统计项目包括：


3.1.1麻醉总例数/季/年


3.1.2由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年


3.1.3由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年


3.1.4麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年


3.1.5麻醉非预期的相关事件例数/季/年


3.1.6麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年

4.不良事件上报功能

▲4.1不良事件信息上报功能：能够通过系统对不良事件进行信息化上报，支持不良事件模板套用。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
4.2不良事件书面报告功能：能够支持以书面方式呈报。

（六）麻醉科室管理


1.麻醉工作量统计功能

1.1手术科室工作量统计：能够根据指定条件实现手术科室工作量统计。

1.2麻醉科工作量详细统计：能够根据指定条件实现麻醉科科室工作量统计。

1.3麻醉医生工作量统计：能够根据指定条件实现麻醉医生工作量统计。

1.4镇痛治疗统计：能够统计指定日期范围内的术后镇痛患者信息。

1.5麻醉方法统计：能够统计指定日期范围内不同麻醉方法的手术例数、平均麻醉时长等项目。

1.6不良事件统计：能够统计指定日期范围内的术中不良事件信息。

2.手术信息统计功能

2.1手术医生工作量统计：能够根据指定条件实现手术医生工作量统计。

2.2护士工作量统计：能够根据指定条件实现护士工作量统计。

2.3手术统计查询：能够根据患者信息、医护人员、科室、手术时间等条件实现手术信息的查询。

2.4复苏室患者统计：能够统计指定日期范围内进入复苏室的患者信息。

3.报表导出功能：能够将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表。

（七）医护患协同


1.手术公告功能


▲1.1手术排班大屏公告：能够通过大屏显示当天手术安排信息，根据手术进展实时刷新手术状态。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
2.家属公告及谈话功能

▲2.1家属大屏公告：能够通过家属区大屏显示当天患者手术状态，内容实时刷新。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
2.2家属谈话呼叫功能：能够在大屏上发布家属谈话通知，同时支持语音呼叫家属功能。

3.大屏设置功能

3.1大屏公告显示配置：能够配置大屏公告显示的内容及显示效果。

▲4.大屏患者信息隐私保护功能：能够对大屏显示内内容进行隐私保护。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
（八）手术排班

1.自动排班功能

1.1按规则自动排班功能：能够根据设定的规则自动完成手术间及人员的安排。

1.2按申请自动排班功能：能够按照手术申请自动完成手术间及人员的安排。

2.智能排班规则配置功能

▲2.1智能排班规则自定义功能：能够按照排班规则提供手术间配置、医生配置等至少六种配置功能。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
3.手术排班信息概览功能

3.1申请概览功能：能够查看手术申请。

▲3.2人员概览功能：能够通过图形化拖放操作，完成手术间分配及人员安排。能够单独对麻醉医生或护士进行排班。能够提交当天已排好的、确认无误的手术。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
4.手术停台功能


4.1操作追踪功能：能够记录手术停台和停台原因。

5.手术通知功能

▲5.1手术通知单查询功能：能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
5.2打印手术通知单：能够打印手术通知单。

5.3手术通知WEB查询：能够用浏览器查看手术排班结果。

（九）系统支撑平台


1.信息系统接口支持功能

▲1.1系统集成功能：能够支持 WEB services、视图等多种集成方式。由手术麻醉系统厂商提供接口信息。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4）
1.2HIS接口支持功能：能够支持通过HIS获取患者基本信息、住院信息、手术申请信息等。

1.3LIS接口支持功能：能够支持通过LIS获取患者检验报告。

1.4PACS接口支持功能：能够支持通过PACS获取患者影像报告。

1.5EMR接口支持功能：能够支持通过EMR获取患者病历、病程记录。

2. 设备数据接口基本功能

2.1监护仪数据采集功能：能够获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。

2.2麻醉机数据采集功能：能够实时获取麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、ETCO2等患者生命体征信息。

2.3断网采集功能：能够记录断网情况下的当台患者体征数据。

3. 维护基础信息功能

3.1基础字典关联更新功能：能够支持通过HIS更新本地字典。

3.2基本字典维护功能：能够支持用户手工维护本地字典。

3.3手术间维护功能：能够支持维护科室手术间。

3.4HIS科室对照功能：能够支持通过HIS维护本地科室代码、名称。

3.5麻醉记录字典配置功能：能够配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。

4.文书模板管理功能

4.1模板保存功能：能够将现有医疗文书内容保存为模板。

4.2模板套用功能：能够快速套用系统维护的医疗文书模版。

4.3文书模板配置功能：能够支持配置文书模版，包括麻醉记录模版、护理记录单模版、手术清点模版、访视模版等。

4.4公有模板配置功能：能够支持管理员对公有模版进行编辑维护。

4.5私有模板配置功能：能够支持麻醉医生创建私有模版，仅限创建者可见。

5.系统安全与数据维护功能

5.1离线体征数据采集功能：能够离线保存采集到的体征数据。

5.2定期数据库备份机制：能够提供数据库备份机制，定期对数据进行备份。

（十）用户权限管理


1.创建用户及权限设置功能

1.1创建用户名密码：能够创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。

1.2用户角色分配功能；能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。

2.角色管理功能


2.1角色编辑：能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。

2.2角色权限设置：能够分配指定角色所具备的系统权限。
（十一）硬件

★1.供应商需保证硬件设备是全新、未曾使用过的，硬件设备的质量、规格及技术特征符合国家相关标准、行业标准，且与响应文件所提供的参数内容一致。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附件4） 

▲2.供应商提供的服务中需提供手麻工作站三套。单套配置为：内存>=4G；硬盘>=500G；显卡：集显；端口：双网双串、USB>=5。（提供承诺函并加盖供应商公章，承诺函格式见附件4）

▲3.供应商提供的服务中需提供推车3辆。单辆配置为：安装类型：标准VESA接口、可安装分体机；支持显示器角度调节；脚轮：4个静音脚轮及以上。（提供承诺函并加盖供应商公章，承诺函格式见附件4）

四、验收要求
成交供应商将项目开发的相关验收资料（包括但不限于：软件需求规格说明书、系统设计说明书、数据库设计说明书、系统实施部署方案、软件安装手册、用户操作手册、维护手册、数据光盘等验收资料）提交到采购人，并通过采购人的验收流程。验收由成交供应商组织，成交供应商自行准备验收所用的测试设备、测试用例和测试人员，并在采购人的监查下现场进行测试和验收，必要时由采购人指定特定的场景由成交供应商设计测试用例并完成测试。如所有功能和技术指标均与合同约定内容相符，系统运行稳定流畅，即由双方签署综合验收报告，综合验收报告一式二份，双方各执一份。如验收不合格，由成交供应商负责更正和修改，直至验收合格。
五、商务要求

（一） 报价要求

1.报价应包括但不限于本项目软件、HIS系统、LIS系统、PACS系统对接技术服务费、技术相关费用、知识产权、专利、安装调试、培训、人工费、验收、维护期费用、税费等履行合同的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。报价单位为人民币，报价不得超过项目预算金额。
2.供应商须按报价表格式进行报价。（报价表格式详见采购公告附件4：响应文件模版参考）

（二） 付款方式

1.本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：①成交通知书；②合同；③综合验收报告/项目实施方案；④成交供应商开具的和支付金额等额的正式发票。

2.具体付款方式：本合同分两期支付，第一期：合同签订生效，且成交供应商项目团队进场后，提交双方签字确认的项目实施方案后，成交供应商提供合同总金额30%的款项发票，采购人在收到正式发票后60日内支付该笔款项；第二期：成交供应商按合同协议时间上线系统，系统使用稳定一个月后，由成交供应商提出验收申请，并提供以下资料：

①成交通知书（复印件）

②合同（复印件）
③经采购人和成交供应商双方签字确认的综合验收报告
④成交供应商开具的支付金额等额的有效发票（含税）
采购人确认无误后60日内支付合同总金额的70%的款项。

3.因采购人使用的是财政资金，申请汇款审批之日视为付款之日，若审批延迟则相应货款到账延迟，且不视为采购人违约。
（三） 系统运维服务考核

采购人每半年对成交供应商运维服务进行综合考核检查，按系统运维服务考核表（详见附表）评分细则进行综合考核（百分制）。

 附表：系统运维服务考核表
	序号
	分类
	分项
	详细描述
	分值

	1
	运维人员管理
	人员管理规范性
	成交供应商的人员轮换表要及时报信息科，人员变动必须提供成交供应商授权书加盖公章，且经过信息科批准方可更换。违反规定每人次扣5分。

运维人员应加强服务意识，积极做好运维工作。如发生运维人员不服从信息科工作安排的或工作出现拖拉、推诿的，扣2分/次。情节严重的，扣10分/次。
	　

	
	
	人员行为规范
	1、严格配合医院的规章制度要求，未按信息科传达的要求执行的，扣1分/人次。
2、遵守信息科的卫生及消防要求，严禁科室内吸烟，如有发现，扣0.5分/次。
	　

	2
	运维服务质量
	运维服务及时性
	对于报障的问题，处理不及时的（按合同或需求文件的及时性要求），扣1分/次。由于处理不及时而造成严重影响的，扣5分/次。
	　

	
	
	运维项目稳定性
	成交供应商应加强运维系统稳定性，按照故障等级（具体标准详见附表）进行评价：

发生一次S1级，扣25分；

发生一次S2级，扣15分；

发生一次S3级，扣10分；

发生一次S4级，扣5分。
	　

	
	
	投诉
	如使用科室针对服务质量或运维人员有投诉，经核实投诉内容属实的，每次扣5分。
	　

	3
	安全管理
	系统安全
	1、积极配合信息科的系统安全审查及整改，不配合整改的，扣5分/次。
2、因系统安全等原因，被上级部门通报的，每次扣10分。
	　

	
	
	信息安全
	1、运维人员如需出入机房的，需严格按照信息科的机房出入管理和安全管理要求，未按要求执行的，扣2分/次。如因违规操作，造成严重影响的，扣10分/次。
2、加强系统的数据安全管理。如发生数据丢失的，每次扣2分。
3、加强运维人员的信息保密教育，如发生利用工作之便，窃取系统数据的，扣40分/次，并移交司法机关处置。
	　

	4
	巡检管理
	巡检
	1、项目负责人按照按合同或需求文件的规定进行巡检并填写巡检记录，未执行的扣1分/次。
2、由于巡检不到位、不认真造成系统故障、数据丢失等事故的，扣5分/次。
	　

	5
	备品备件管理
	备品备件
	成交供应商应按照合同或需求文件要求准备充足的备品备件，如发生备品备件不足的，扣2分/次。如因备品备件不足，造成严重影响的，扣4分/次。
	　

	6
	文档管理
	文档规范
	按照合同或需求文件的要求，准备运维文档，如巡检记录、整改报告等资料，如有缺失，每项扣0.5分。
	　

	合计
	100分-累计扣分值

	考核执行说明：

（1）考核评分结果达到80分（含80分）以上为“合格”，合同正常执行；

（2）70-80分（含70分）的为“基本合格”，对于“基本合格”的情况采取扣罚机制，即考核评分每比80少1分的成交供应商需向采购人支付1000元违约金并按采购人要求进行整改（例如：考核分为78分的，较80分少2分，成交供应商需向采购人支付2000元违约金）；

（3）少于70分的为“不合格”，采购人有权终止合同，成交供应商应按合同总额10%支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应承担赔偿责任；

（4）根据有关要求和规定，结合实际情况，采购人有权对此考核表指标内容、分值、考核办法作必要调整；
（5）医院有权不定期对成交供应商出现的违法、违规、违纪行为进行考核处理。

附：系统故障等级标准

故障等级

故障描述

判断标准

影响功能模块

影响等级

影响用户

影响数据

影响时间

S1

造成很大损失 

核心功能严重影响

P1

50%以上 

>10000行记录以上

>2h 

或影响范围很大 

或中断时间很长

或核心业务功能不可用

或数据丢失很多

S2

造成较大损失 

核心功能影响较大

P1

30%-50%

1000-10000行记录

1h-2h

或影响范围较大 

或中断时间较长

或核心业务功能影响较大

或数据丢失较多

S3

造成很大损失 

核心功能影响小

P1

10%-30%

100-999行记录

0.5h-1h

或影响范围中等

或中断时间很长

或核心业务功能受影响

或中等数据丢失

S4

造成很大损失 

非核心功能影响

P1

10%

<100行记录

<0.5h 

或影响范围很大 

或中断时间很长

或核心业务功能不受影响

或少量数据丢失




六、其他要求

（一）保密要求：成交供应商必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。成交供应商与采购人双方签署保密协议，成交供应商需对项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则采购人保留追究供应商法律责任的权利，一切保密责任不因合同的终止或解除而失效。

（二）知识产权：系统应具备自主知识产权。采购人在使用成交产品过程的任何时候不应受到知识产权或版权的纠纷。成交供应商必须保证采购人在使用合同项下提供的货物和服务时不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则成交供应商须完全独立承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而产生的费用。
七、违约责任

（一）成交供应商未提供本合同约定事项的，采购人有权要求成交供应商在双方约定的期限内进行整改，交付满足合同约定要求的内容。逾期不整改或整改后仍不符合约定的，采购人有权解除合同，成交供应商应按合同总额10%支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

（二）除采购人原因或合同约定的情形外，成交供应商逾期完成本合同任一事项的，每逾期一日，成交供应商应向采购人支付合同总金额1‰的违约金；若逾期15日以上（含15日），则采购人有权单方解除本合同，成交供应商应按合同总额10%支付违约金，合同逾期给采购人造成的直接经济损失由成交供应商承担赔偿责任。

（三）如果成交供应商未按本合同的约定提供软件系统运行维护服务的（如成交供应商逾期未作出响应、到达现场或解决问题等），则采购人有权委托第三方进行维护，且成交供应商应承担由此产生的全部费用，并赔偿采购人由于故障所造成的全部损失，相关费用成交供应商应在收到采购人书面通知后按要求限期内一次性付清。

（四）成交供应商未经采购人同意，擅自将本合同项下全部或部分义务分包或转包给第三方的，采购人有权解除本合同，无须向成交供应商支付剩余款项，成交供应商应自收到采购人《解除合同通知书》之日起15日内按合同总金额的10%向采购人支付违约金，赔偿由此给采购人造成的损失。
PAGE  
3

