附件1：               调研项目清单

| 序号 | 设备名称 | 需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全身人体经络穴位展示模型 | 中医教学练习针灸模具 | 1 | 台 |
| 2 | 人体经络针灸模型 | 中医针灸示教模型 | 1 | 台 |
| 3 | 人体头部针灸模型 头部针灸穴位模型 头颅经络模型 | 中医教学练习针灸模具 | 1 | 台 |
| 4 | 电动语音十四针灸模型/人体针灸模型 | 高85cm/178cm | 1 | 台 |
| 5 | 中医诊断舌苔模型 | （1套/30个舌诊） | 1 | 台 |
| 6 | 小儿推拿穴位模型 | 中医教学练习针灸模具 | 1 | 台 |
| 7 | 针灸头部训练模型 | 中医教学练习针灸模具 | 1 | 台 |
| 8 | 针灸臀部训练模型 | 中医教学练习针灸模具 | 1 | 台 |
| 9 | 针灸腿部训练模型 | 中医教学练习针灸模具 | 1 | 台 |
| 10 | 针灸手臂训练模型 | 中医教学练习针灸模具 | 1 | 台 |
| 11 | 针灸训练模块 | 中医教学练习针灸模具 | 1 | 台 |
| 12 | 多功能中医技能训练半身模型（隐性标记穴位） | / | 1 | 台 |
| 13 | 背部仿真针刺训练平台（隐性标记穴位） | / | 1 | 台 |
| 14 | 中医脉象仪 | / | 1 | 台 |
| 15 | 针灸耳穴模型 | / | 1 | 台 |
| 16 | 针灸头模型 | / | 1 | 台 |
| 17 | 针灸手模型 | / | 1 | 台 |
| 18 | 按摩耳模型 | / | 1 | 台 |
| 19 | 按摩手模型 | / | 1 | 台 |
| 20 | 按摩足模型 | / | 1 | 台 |
| 21 | 心肺复苏AED智能交换系统 | 1、需是成年男性上半身躯干模型，材料环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置。 2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度。 3、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。 4、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。 5、头部需装有传感器，开放气道可以自动反馈；内部安装了传感器可感知拍打和呼叫，拍打呼叫可自动反馈。 6、急救链全程需自动反应：拍打、触及颈动脉意识判断、气道开放、气体进胃、CPR等多项指标。 7、心肺复苏，仰卧位，头可后仰 7.1可行胸外按压 7.2可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道 7.3可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 8、模拟AED和模型人间采用无线连接方式。 9、系统需分别进行CPR和AED的训练和考核，可自动检测电极片是否连接上，可生成成绩单。 10、模拟人可通过手机进行连接，三种操作模式：练习，考核、实战模式。 11、全程电子监测需包含指标： 11.1 按压部分：监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压中断时间显示、循环数显示、循环中断时间显示。 11.2按压操作波形显示 ：实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况、按压中断时间、按压位置等 11.3吹气部分监测：吹气次数（多吹、少吹）、潮气量（过大、过小）、潮气时间、气体进胃 11.4吹气操作波形显示：实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和潮气时间 12、参数设置：可以自定义设置参数，包括CPR时间、CPR循环次数、按压正确率、吹气的正确率、潮气量范围、按压深度范围、按压频率、通气时间、除颤能量阈值等 13、成绩单可保存可导出打印，也可连接WIFI打印机对成绩单进行打印。 14、全程心电图显示： 15、抢救前：显示为濒临死亡的心电图,呼吸图消失，血压低于６０ｍｍＨｇ． 16、抢救中：进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致，呼吸监护显示潮气操作图形 17、抢救成功后：显示为窦性心律，呼吸恢复正常 18、可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片。 19、胸皮厚度不低于4mm,手感真实。 20、配有心肺复苏操作垫。 | 1 | 台 |
| 21 | 高级男性护理模拟人 | 1.模型需为成年整体人，胸皮可打开，能观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝 。 2.关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位 3.可用于床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.可进行心肺复苏术 4.1头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏. 5.眼球须有OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。 6.可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。 7.具备心肺复苏术有考核与训练模式 7.1训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。 按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、错误，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。 7.2考核模式下，按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、错误，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。 8.有真实的口腔、牙齿、会厌，悬雍垂，可进行气管插管操作。 9.鼻饲：可抽出模拟胃液 10.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml 11.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管能顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 12.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。 13.压疮护理：配有溃疡期压疮模块，可进行伤口的评估、测量与清洗 14.造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存 15.注射给药 15.1静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习 15.2肌肉注射：臀部、股外侧 15.3皮下注射：上臂三角肌 16.可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换 17.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外耳道冲洗、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、口腔护理等多项护理操作 | 1 | 台 |
| 22 | 成人骨盆附生殖器和血管神经模型 | / | 1 | 台 |
| 23 | 人体肌肉模型78cm | / | 1 | 台 |
| 24 | 腰椎模型 | / | 1 | 台 |
| 25 | 股骨头模型 | / | 1 | 台 |
| 26 | 肩关节模型韧带，肌肉 | / | 1 | 台 |
| 27 | 消化系统模型 | 消化系统模型（人体消化道立体模型）由消化系统、胃冠状剖面和横结肠等7部件组成，显示口腔、咽喉、食管、胃、肠、肝、胰的外形、大肠、小肠和消化腺，共有51个部位数字指示标志及对应文字说明。 尺寸：高90cm 材质：PVC材料 | 1 | 台 |
| 28 | 胆胰系统模型 | / | 1 | 台 |
| 29 | 中医针灸穴位人体模型 | / | 1 | 台 |
| 30 | 针灸铜人 | / | 1 | 台 |

注：供应商须报名参加全部项目，报价格式详见附件2。