附件1：

用户需求书
项目名称：中山市黄圃人民医院UPS主板和UPS电源板采购项目。
项目概况：我院综合大楼3楼及8楼弱电间的UPS设备(引进于2018年6月)近期巡检发现主板及电源板故障，设备品牌为：航天柏克。因已过质保期无法修复，导致UPS系统失效。
三、项目要求

1.采购内容：UPS主板1块、UPS电源板1块。
2.设备安装地点：采购人指定地点。

四、技术和服务需求

1.要求供应商更换同型号BK-015主板、BK-016电源板或能兼容UPS设备主机的主板及电源板。
2.本次项目内供应商所更换的UPS设备主机主板及电源板提供1年及以上质保期（采购人验收合格之日起计算）。质保期内内非采购人的人为原因而出现产品质量及问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
3.供应商的报价包括但不限于设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及质保期与备品备件发生的所有含税费用及合同实施过程中可预见和不可预见的一切费用，供应商所报价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。
