附件1：

需求服务内容

供应商应当针对本文档所列内容项目作出响应，如有超出本文档所列内容的项目可另做附件说明。

| 序号 | 名称 | 型号规格（mm*mm） | 数量 | 24个月更换频次 | 更换总数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供货地点：6#手术室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内粗效滤网 | 360×310 | 4 | 1 | 4 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 2 | 室内粗效滤网 | 320×320 | 1 | 1 | 1 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 3 | 室内板式中效过滤器 | 262×330×69 | 4 | 8 | 32 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 4 | 初效过滤器（机组） | 492×595×46 | 1 | 12 | 12 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 5 | 初效过滤器（机组） | 290×595×46 | 1 | 12 | 12 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 6 | 中效过滤器（机组） | 492×595×300 | 1 | 8 | 8 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 7 | 中效过滤器（机组） | 290×595×300 | 1 | 8 | 8 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 二 | 供货地点：7#手术室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内粗效滤网 | 360×310 | 4 | 1 | 4 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 2 | 室内粗效滤网 | 320×320 | 1 | 1 | 1 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 3 | 室内板式中效过滤器 | 262×330×69 | 4 | 8 | 32 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 4 | 初效过滤器（机组） | 492×595×46 | 1 | 12 | 12 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 5 | 初效过滤器（机组） | 290×595×46 | 1 | 12 | 12 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 6 | 中效过滤器（机组） | 492×595×300 | 1 | 8 | 8 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 7 | 中效过滤器（机组） | 290×595×300 | 1 | 8 | 8 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 三 | 供货地点：9#手术室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内粗效滤网 | 760×310 | 10 | 1 | 10 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 2 | 室内粗效滤网 | 470×470 | 1 | 1 | 1 | 个 | 供应商负责每星期清洗 |
| 3 | 室内板式中效过滤器 | 730×262×69 | 10 | 8 | 80 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 4 | 初效过滤器（机组） | 492×492×46 | 2 | 12 | 24 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 5 | 初效过滤器（机组） | 595×595×46 | 2 | 12 | 24 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 6 | 中效过滤器（机组） | 492×492×300 | 2 | 8 | 16 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 7 | 中效过滤器（机组） | 595×595×300 | 2 | 8 | 16 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 四 | 供货地点：公区区域 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器（机组） | 290×595×46 | 2 | 12 | 24 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 2 | 初效过滤器（机组） | 492×595×46 | 9 | 12 | 108 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 3 | 初效过滤器（机组） | 595×595×46 | 4 | 12 | 48 | 个 | 供应商负责每2个月换1次 |
| 4 | 中效过滤器（机组） | 290×595×300 | 2 | 8 | 16 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 5 | 中效过滤器（机组） | 492×595×300 | 11 | 8 | 88 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |
| 6 | 中效过滤器（机组） | 595×595×300 | 4 | 8 | 32 | 个 | 供应商负责每3个月换1次 |