附件2：

报价清单

致：中山市黄圃人民医院，

对于<采购项目名称>项目，我方报价如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内粗效滤网 | 360×310 |  | 个 | 4 |  | 供货地点：6#手术室 |
| 2 | 室内粗效滤网 | 320×320 |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 室内板式中效过滤器 | 262×330×69 |  | 个 | 32 |  |  |
| 4 | 初效过滤器（机组） | 492×595×46 |  | 个 | 12 |  |  |
| 5 | 初效过滤器（机组） | 290×595×46 |  | 个 | 12 |  |  |
| 6 | 中效过滤器（机组） | 492×595×300 |  | 个 | 8 |  |  |
| 7 | 中效过滤器（机组） | 290×595×300 |  | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 室内粗效滤网 | 360×310 |  | 个 | 4 |  | 供货地点：7#手术室 |
| 9 | 室内粗效滤网 | 320×320 |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 室内板式中效过滤器 | 262×330×69 |  | 个 | 32 |  |  |
| 11 | 初效过滤器（机组） | 492×595×46 |  | 个 | 12 |  |  |
| 12 | 初效过滤器（机组） | 290×595×46 |  | 个 | 12 |  |  |
| 13 | 中效过滤器（机组） | 492×595×300 |  | 个 | 8 |  |  |
| 14 | 中效过滤器（机组） | 290×595×300 |  | 个 | 8 |  |  |
| 15 | 室内粗效滤网 | 760×310 |  | 个 | 10 |  | 供货地点：9#手术室 |
| 16 | 室内粗效滤网 | 470×470 |  | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 室内板式中效过滤器 | 730×262×69 |  | 个 | 80 |  |  |
| 18 | 初效过滤器（机组） | 492×492×46 |  | 个 | 24 |  |  |
| 19 | 初效过滤器（机组） | 595×595×46 |  | 个 | 24 |  |  |
| 20 | 中效过滤器（机组） | 492×492×300 |  | 个 | 16 |  |  |
| 21 | 中效过滤器（机组） | 595×595×300 |  | 个 | 16 |  |  |
| 22 | 初效过滤器（机组） | 290×595×46 |  | 个 | 24 |  | 供货地点：公区区域 |
| 23 | 初效过滤器（机组） | 492×595×46 |  | 个 | 108 |  |  |
| 24 | 初效过滤器（机组） | 595×595×46 |  | 个 | 48 |  |  |
| 25 | 中效过滤器（机组） | 290×595×300 |  | 个 | 16 |  |  |
| 26 | 中效过滤器（机组） | 492×595×300 |  | 个 | 88 |  |  |
| 27 | 中效过滤器（机组） | 595×595×300 |  | 个 | 32 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价均含税，货币：人民币。

2、请附上相关资质证明材料，如《营业执照》等。

3、报价清单须经法定代表人或其授权代表签字或签章；如为授权代表签字或签章，请附法定代表人授权书，提交法定代表人和其授权代表的身份证复印件；附上联系电话。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章：

日期：   年   月   日

联系电话：