## 采购需求

### 一、项目概况：

（一）基本信息

1.项目名称：中山市黄圃人民医院2026年度零散工程协议施工单位采购项目

2.预算金额：60万元

3.最高限价：本项目采用折扣率方式报价，供应商响应的最高折扣率为80%，超过最高折扣率的按无效响应处理。

4.项目范围：中山市黄圃人民医院范围内单次工程10万元以下零散工程（包括但不限于装修、修缮、新改扩以及配套的窗帘、不锈钢等）的施工。

5.合同履行期限：自服务合同约定开始服务之日起1年。

5.1自签订合同之日起至结束触发下列条件之一时，采购人不再继续委托成交供应商提供服务：（1）本项目预算经费用毕；（2）达到本项目服务期限；（3）剩余金额不足开展或采购任何一项工程时。

6.本项目的响应报价为固定值，即在合同期内，服务费用不因市场物价上涨或下调等原因而递增或递减。

7.本项目不统一组织现场踏勘。

8.禁止转包：本项目禁止转包。

9.合同分包：需要将非主要内容分包的，应征得采购人同意。

10.本项目属于工程类项目，中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

（二）报价说明

供应商的报价应包括服务过程和项目实施过程中的所有费用（包括但不限于材料、施工、验收、质量保证、保险、人工、社保、合理利润以及不可预见费用等全部含税费用）。成交供应商负责采购文件要求的一切事宜及责任，在报价中如有任何遗漏，均被视为遗漏部分价格已经包含在报价中（成交供应商自行负责），采购人不再支付任何费用。

二、项目要求

（一）人员要求

1.成交供应商须委派1名项目负责人，持有有效的二级或以上建造师注册证书（建筑工程）及安全生产考核合格证书（B证）。负责在本项目服务期内工程现场组织、指挥、管理、协调等工作，确保工程在限期内完成。项目完成后规定的保修期内，根据项目实际保修工作需随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。具体零星工程施工期间应确保项目负责人不缺岗，如出现因项目负责人缺位而严重影响本工程的情况，采购人有权提出更换项目负责人，同时由此造成的损失由成交供应商承担。

2.对于须持证上岗的维修项目，如高处作业、电工、焊工、其他特种作业等，维修人员须具备相应的有效证件，并在合同签订前向采购人报备。

（二）服务要求

1.档案规范性要求：供应商的工程档案资料符合国家有关档案管理规定的要求，在工程施工过程应及时做好收集、汇总和整理工作。

2.具备资质完成工作：对于本项目按照相关法律法规规定需要相关资质完成的工作内容（例如消防安装工程等），成交供应商具有相关资质的由成交供应商负责完成相关工作内容，若成交供应商本身不具备相关资质，则分包给具有相关资质的公司完成相关的工作内容。上述工作内容相关费用均由成交供应商负责，采购人不另行支付费用。

3.应急要求：供应商按照本项目的具体情况制定应急预案，管控风险切实履行好职责，保障施工安全、消防安全等，有效应对各类事故发生后的处理。

4.施工人员工资和保险保障：成交供应商负责发放其所派现场施工人员的工资，并负责为施工人员购买意外保险和第三者责任险，为在施工过程产生的意外提供一定的金钱保障。以上相关费用均由成交供应商负责，采购人不另行支付费用。

5.严格执行防护工作：成交供应商的施工人员进入隔离区的防护服等装备由采购人提供，成交供应商需按照采购人的院感防控要求去执行，如因为成交供应商的工作人员不按照采购人的院感防控要求导致成交供应商施工人员感染或受伤的，由成交供应商承担全部责任。

6.施工人员在施工前后应做好相关资料的收集，包括相片、视频等，作为项目结算依据。

（三）工期要求

1.一般性修缮任务（维修任务）接报后成交供应商需在4小时内响应到达现场，紧急性修缮任务（维修任务）接报后成交供应商需在1小时内响应到达现场，并采取有效措施防止事态或危害的进一步扩大，并积极着手开展修缮工作，施工完工期限以与采购人协商拟定的时间为准。成交供应商应该及时按照采购人制定的接单手续，相关表格作为结算的重要依据。

2.特殊情况按以下处理：

2.1因采购人原因或者因客观原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

2.2因成交供应商责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，采购人有权委托第三方公司跟进，已施工部分费用不作支付。

2.3因设计变更或非成交供应商原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，成交供应商应在事发后24小时内告知采购人，并提供足够证据予以证实，否则采购人将不接受成交供应商擅自顺延工期的做法。经采购人现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（四）安全文明措施及施工要求

1.安全文明施工应达到中山市规定的文明工地标准。

2.成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。严格按照安全技术操作规程进行操作，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

3.成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。

4.文明施工，进入施工现场应严格遵守现场管理制度，服从主管部门的管理，保持环境卫生清洁，做好现场垃圾的处理工作，减少不必要的噪音，以免影响正常的诊疗秩序和病人休息。

5.安全施工，施工现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽，杜绝与施工无关的人员进入施工现场；施工期间，注意用电安全和操作规范，保障自己与他人的生命财产安全，因施工方（成交供应商）问题造成的事故，一切责任由施工方（成交供应商）负责。

6.施工期间，人员安全防护措施需按要求进行配备，一旦发现有危险施工等违规行为，一律严惩；特种作业人员需经过相关培训并持证上岗，上岗前需进行相应的安全培训。

7.成交供应商施工过程应该符合以下要求：

7.1安全交底：施工前对施工人员进行安全教育和培训，明确岗位职责和安全操作规程。

7.2机械设备管理：施工机械和工具使用前需检查其性能和安全性，并由专人负责操作和维护。

7.3消防安全：施工区域划分明确，严禁在易燃易爆物附近吸烟或明火作业。

7.4电气安全：各类电气、电动工具使用前进行漏电检测，线路铺设规范，绝缘良好，接头不裸露。

7.5高处作业安全：从事高处作业人员需通过体检合格，患有高血压、心脏病、恐高症等疾病人员禁止参与高处作业。作业人员应该做好安全防护，配到好安全带，做好坠落保护。

7.6个人防护：施工人员进入工地需佩戴安全帽、防护鞋以及必要的防护用品。

7.7环境保护：遵守噪音排放限制规定，采取降噪措施减少对周边环境的影响。有毒建筑废物应该及时清理。液状材料在不使用时应该做好封存保存，避免渗漏挥发气体。

7.8.明火作业审批：所有工程项目如涉及明火作业（包括但不限于焊接、切割、打磨、热处理、火焰喷洒、明火检漏等工艺和作业），必须向采购人申请动用明火作业审批，施工区域做好防火措施。

（五）工程施工质量要求

1.符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

2.成交供应商要严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工。

3.施工现场各种管线、设施复杂，施工期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，成交供应商应负责修复或照价赔偿。

4.工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行（整体工程质量保修期为两年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年）。

5.因成交供应商原因造成工程质量未达到双方约定标准的，采购人有权要求成交供应商在限期内返工，直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由成交供应商承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（六）材料及设备要求

1.本项目施工需应用到的新技术、新工艺、新材料、新设备，由成交供应商自行解决。

2.成交供应商选用的施工材料应该选择符合国家标准，落实《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36号）相关要求。

3.主要材料经采购人确认之后方可使用。

4.采购人保留对本项目所使用的主要材料进行品质审查的权利及保留另行委托第三方检测机构对本工程进行独立检测的权利。

三、验收及考核

1.本工程施工服务需严格按国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。

2.成交供应商需负责并保证本工程通过采购人组织的验收。

3.本项目质保期自竣工验收合格之日起计算。在工程验收时，成交供应商向采购人出具质量保修书，质保期内出现的质量问题由成交供应商无条件保修。

4.根据具体工程情况，验收前，采购人有权聘请第三方具备资质公司提供环境检测服务。环境检测及格的，由采购人负责检测费用；如检测不及格的，采购人需聘请第三方具备资质公司提供环境净化服务，并待净化服务完成后再次进行环境检测，环境净化费用及后续的环境检测费用由成交供应商承担，直至环境检测报告的结果符合国家行业合格标准。

5.考核方案

5.1采购人建立考核评分制度，对成交供应商进行监督考核工作，并根据考核结果进行相应处理，成交供应商需无条件接受采购人的监督考核。每3个月为一个考核期，10天（自然日）内完成考核。

5.2考核分数需达到80分以上（含80分）当期工程款全额支付；60分≤考核分数＜80分的，支付当期工程款的90％；若合同期内有一次考核分数低于60分（不含60分），采购人有权终止合同，并不予支付当期工程款。

| 《中山市黄圃人民医院2026年度零散工程协议施工单位采购项目考核表》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 序号 | 考核细则 | 扣分值 | 得分 | 备注 |
| 工程质量考核（40分） | 1 | 成交供应商未按设计、施工规范要求，无变更签证手续，擅自更改设计施工（扣10分/次） |  |  |  |
|  | 2 | 采购人检查成交供应商施工现场发现质量问题（10分/次） |  |  |  |
|  | 3 | 成交供应商接到现场指令或整改通知后，未按规定的时间和要求整改完毕（扣10分/次） |  |  |  |
|  | 4 | 成交供应商在施工中使用未经过检验或不合格材料（扣 10分/次） |  |  |  |
|  | 5 | 成交供应商未及时履行隐蔽工程报验手续（扣5分/次） |  |  |  |
|  | 6 | 因成交供应商原因，造成质量事故（扣40分/次） |  |  |  |
| 工程进度考核（20分） | 7 | 因成交供应商原因，未按时完成工程进度计划（扣5分/项） |  |  |  |
|  | 8 | 成交供应商弄虚作假，谎报工程进度（扣 10分/次） |  |  |  |
|  | 9 | 成交供应商在施工中投入的人力、机具无法保证工程进度（扣10分） |  |  |  |
| 工程安全考核（30分） | 10 | 采购人发现成交供应商工地存在安全事故隐患（扣5分/次） |  |  |  |
|  | 11 | 成交供应商未重视安全生产，发生一般安全事故（扣 20分/次） |  |  |  |
|  | 12 | 成交供应商未重视安全生产，发生严重人身安全事故（扣30分，采购人有权解除合同） |  |  |  |
| 其他考核（10分） | 13 | 成交供应商乱用或浪费工程物资（扣5分） |  |  |  |
|  | 14 | 成交供应商弄虚作假，要求采购人更改设计，增加工程投资（扣5分） |  |  |  |
|  | 15 | 成交供应商现场管理人员未按要求进驻施工现场进行管理（扣5分/次） |  |  |  |
|  | 16 | 成交供应商未及时或完整的向采购人提供工程资料（扣5分/次） |  |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |

四、违约责任

1.成交供应商使用的施工材料、工具、器械等应当符合国家安全标准，不得使用不合格产品。若因施工材料、工具、器械等质量问题或者使用不当导致采购人造成损失的，一经发现，采购人有权解除合同，成交供应商需承担相关责任及赔偿并向采购人支付2万元的违约金。

2.施工期间，如有现场管理不当（如：清洁不及时、物品保护不当、安全文明施工措施不足等），每检查发现一次扣罚该次工程结算费用300元。如导致采购人或者第三方造成损失的，成交供应商赔偿全额损失，同时扣除该次工程结算费用的5%。

3.若成交供应商未能按照合同约定提供服务、安排人员或未按照合同约定及规范组织施工，每次扣减该次工程结算费用的30%。若项目未在限期内完成的，每项按该项目结算价扣减10%。

4.若项目施工质量不符合要求的，需在限期内进行整改，若未按照采购人要求整改，采购人有权另外委托第三方公司处理，并对成交供应商扣减工程结算费用1万元，产生的所有费用及扣减费用从工程结算款内扣除，应付工程结算费用不足以扣除的，采购人有权另行向成交供应商追索。

5.若合同有效期内，发生严重单次安全事故导致人员重伤、死亡或严重财产损失，采购人有权解除合同，成交供应商需按照过错程度承担一切法律责任及赔偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

五、付款方式

1.在合同期内，项目按每次工程进行验收，结合考核情况，采购人每三个月进行一次结算，按照实际工程量，成交供应商提交零散工程结算书，采购人委托第三方具备资质公司进行结算审核，以结算审核价乘以成交折扣率进行项目结算。【具体计算工程结算费用方式：工程结算费用=结算审核价×成交折扣率-扣罚费用（如有）】

2.工程验收通过，并完成结算审核后，5个工作日内成交供应商需向采购人提供正规的支付金额等额发票，采购人在收到发票后60日内以银行转账方式支付该次结算费用的97%给成交供应商。

3.每三个月剩余3％的工程款作为质量保修金，在两年质量保修期满后三个月内支付（不计利息）。

4.如成交供应商存在应当向采购人支付违约金、追偿款（第三方赔偿）等情况，采购人可在考核结算时在应付工程结算费用中直接扣除，应付工程结算费用不足以扣除的，采购人有权另行向成交供应商追索。

5.根据《保障中小企业款项支付条例》规定，从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。