采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院2026-2028年度消防器材采购项目

（二）项目概述：为保障医院消防安全运营，及时补充、更换各类消防器材，确保消防设施设备始终处于有效可用状态，满足医院日常消防安全管理及应急处置需求，现公开采购符合国家及行业标准的消防器材及相关配套服务。

二、采购内容及要求

（一）采购清单及基础参数

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 年预估量(单位) | 单价最高限价 （元/单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装干粉灭火器 | kg | 835 | 4.45 | 包拉包送 |
| 2 | 充装二氧化碳灭火器 | kg | 79 | 16.51 | 包拉包送 |
| 3 | 2kg干粉灭火器 | 支 | 132 | 34.31 |  |
| 4 | 4kg干粉灭火器 | 支 | 14 | 47.98 |  |
| 5 | 6kg悬挂式灭火器 | 个 | 7 | 134.02 |  |
| 6 | 2kgCO2灭火器 | 支 | 2 | 81.02 |  |
| 7 | 3kgCO2灭火器 | 支 | 24 | 92.78 |  |
| 8 | 消防应急灯 | 盏 | 178 | 29.82 |  |
| 9 | 消防指示灯 | 盏 | 247 | 26.96 |  |
| 10 | 不锈钢消防指示灯 | 盏 | 10 | 49.13 |  |
| 11 | 过滤式消防自救呼吸器 | 个 | 30 | 21.59 |  |
| 12 | 灭火器喷管 | 条 | 2 | 3.49 | 包换 |
| 13 | 灭火器机头（阀门） | 套 | 5 | 12.38 | 包换 |
| 14 | 压力表 | 个 | 10 | 3.81 | 包换 |
| 15 | 铜枪 | 个 | 2 | 21.3 |  |
| 16 | 65水带8型*20米*65口径 | 条 | 1 | 93.67 | 含接口 |
| 17 | 65水带接口 | 付 | 2 | 23.81 |  |
| 18 | 65水带水枪 | 支 | 2 | 19.05 |  |
| 19 | 消火栓箱门板 | 扇 | 2 | 82.89 |  |
| 20 | 消火栓箱门拉手 | 个 | 5 | 8.56 |  |
| 21 | 烟雾弹 | 个 | 2 | 42.52 |  |
| 22 | 2kg*2个装的灭火器箱 | 个 | 2 | 35.4 |  |
| 23 | 4kg*2个装的灭火器箱 | 个 | 3 | 36.98 |  |
| 24 | 消防水靴 | 对 | 1 | 127.73 |  |
| 25 | 消防手套 | 对 | 1 | 62.26 |  |
| 26 | 16厘消防安全绳（20米） | 条 | 1 | 80.75 |  |
| 27 | 消防逃生软梯（10米） | 副 | 1 | 137.42 |  |
| 28 | 消防逃生软梯（15米） | 副 | 1 | 193.64 |  |
| 29 | 烟感火灾探测器（北大青鸟JBF4101） | 个 | 5 | 32.42 |  |
| 30 | 输入模块（北大青鸟JBF5131） | 个 | 2 | 34.96 |  |
| 31 | 输入输出模块（北大青鸟JBF5141） | 个 | 11 | 37.17 |  |
| 32 | 烟感器 | 个 | 10 | 19 |  |
| 33 | 消防栓卷盘软管 | 套 | 1 | 57 |  |
| 34 | 消防服 | 套 | 1 | 142.5 |  |
| 35 | 水力警铃 | 个 | 1 | 51.78 |  |
| 36 | 5kg灭火器箱 | 个 | 8 | 40.96 |  |
| 37 | 七氟丙烷气体充装 | kg | 150 | 60 | 按需采购 |

注：以上数量为年预估采购量，采购人不保证实际具体采购数量，实际供货量以采购人订单为准。

（二）新增货物采购要求

若采购人提出本项目相关的新增消防器材采购需求，按以下方式确定基准价，成交供应商须按基准价报价，经采购人书面审核同意后供货：

1. 基准价确定方式：①采购人下单时，以京东商城、天猫、淘宝等平台自营店该产品的公开采购价格为依据，取最低价作为基准价（需提供平台价格截图佐证）；②无法通过上述电商平台确定基准价的产品，由采购人与成交供应商共同通过市场询价方式确定，询价结果经采购人书面确认后作为基准价。

2. 新增货物质量要求：需与本项目采购清单内产品同等标准，符合国家及行业现行消防产品规范，为原厂合格产品。

（三）质量要求

供应商须保证所投（供应）货物参数及质量符合国家、行业相关标准及采购文件要求，符合国家相关消防要求及安全标准；保证所投（供应）货物是全新、未使用过的原厂合格正品，无任何侵权行为及缺陷隐患，可安全合法使用；保证所投（供应）货物不能是长期积压产品，所供应货物的剩余质保期不少于货物所示质保期的三分之二时间。

三、商务要求

（一）服务期：2年（具体起止时间以合同约定为准）或结算金额累计达到本项目采购预算金额时合同提前终止，以先到者为准。

（二）供货要求

1. 供应商须严格按照采购人订单要求供货，不得擅自变更产品规格、数量等。

2. 交货时间及地点：按采购人约定，分批次按需供货，交货地点为中山市黄圃人民医院指定区域，供应商需负责货物的装卸、搬运至指定位置，相关费用包含在报价中。

3. 供应商需保障供货及时性，接到采购人供货订单后，常规货物48小时内完成供货，应急消防器材（如火灾后补充、故障更换）24小时内完成供货，特殊规格货物需提前与采购人确认供货周期，不得无故延期。

4. 若供应商提供的货物不符合质量要求、规格标准等要求，致使不能实现合同目的，采购人有权拒收货物，供应商需在采购人要求的期限内无条件更换合格产品，同时承担由此造成的一切损失。

（三）报价要求

1. 本项目报价为全包价，包含但不限于货物成本、包装费、配送费、运输费、装卸费、人工费、交通费、质保及售后服务费、市场价格波动风险费、保险费、加工费、各项税费及合同实施过程中所有不可预见费用等，报价中若存在缺漏项，视同该费用已包含在总报价中，供应商在实际供应过程中不得以任何理由调整价格（中标折扣率）。

2. 本项目采用统一折扣率进行报价，报价折扣率需满足：0%＜投标折扣率≤100%，且不得为负数；所有采购品目的报价折扣率须保持一致，不符合该要求的报价视为无效报价，作无效响应处理。

3.货物实际供应单价＝成交“折扣率”×单价最高限价（元/单位），新增货物实际供应单价＝成交“折扣率”×新增货物基准价，货物实际供应单价按四舍五入规则，保留两位小数计算。结算公式：结算价格＝货物实际供应单价×实际供货数量。

（四）售后服务

1.货物质保期（自货物验收合格之日起）不少于1年。

2.成交供应商须提供各货物在其质保期内质保服务（包退、包换、包维修服务）。如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题或货物质量不符合采购人所规定的要求，成交供应商包换或退换包正常使用（3个工作日内完成），采购人紧急使用时24小时内完成退换。若质保期内货物发生非因采购人的人为原因而出现故障，成交供应商须24小时内到达现场维修。

3.在服务期内，如出现需求部门对供货、服务等投诉问题，经调查属实，将追究成交供应商的责任。

（五）付款方式

1. 本项目合同款项以人民币银行转账方式支付，每季度（3个月）按实际供货量进行结算。

2. 每季度货物到达采购人指定地点并交付验收合格之后，采购人在收到成交供应商的季度内每批次供货单（验收单）、支付金额等额的正规发票且核对无误后，采购人60天内向成交供应商支付款项。

- 3.因采购人使用的是财政资金，按政府审批流程支付，若审批延迟则相应款项到账延迟，且不视为采购人违约。

（六）验收要求

成交供应商供货时应给出详细的供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的配送现场后，采购人和成交供应商依据供货清单共同对货物进行验收，并对货物的数量、品质等进行逐项检查。验收完毕由采购人及成交供应商在送货验收单（或供货单）上签名，验收合格后交付采购人。

（七）违约责任

1.成交供应商提供的货物须符合国家、行业的相关标准以及响应文件承诺，如不符合要求，采购人有权要求成交供应商限期更换符合要求的新产品，否则采购人将无条件退货，并有权终止合同，所产生的一切损失均由成交供应商承担。

2. 成交供应商必须严格按双方签订的合同要求及采购人的订单要求按时供货，除不可抗力外，只要供货延期，成交供应商需以该欠货物的总款额为基数，按每日2%的标准向采购人支付违约金。若延期供货达10日及以上，采购人有权单方终止合同，并承担采购人因延期供货造成的一切经济损失。

3. 本项目采购的货物及相关服务，供应商不得转包、分包给任何第三方；一经发现采购人有权单方终止合同，同时收取项目预算金额5%的违约责任金。

4. 服务期内，若供应商无正当理由自行提出终止合同，采购人有权收取项目预算金额5%的违约责任金，并承担采购人因重新采购产生的差价、服务费等一切损失。​