附件2：

# 一、报价一览表：

项目名称：中山市黄圃人民医院2026-2028年度消防器材采购项目

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 年预估量(单位) | 单价最高限价 （元/单位） | 统一折扣率报价 | 小计（元）注：折扣后单价×年预估量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充装干粉灭火器 | kg | 835 | 4.45 |  |  | 包拉包送 |
| 2 | 充装二氧化碳灭火器 | kg | 79 | 16.51 |  |  | 包拉包送 |
| 3 | 2kg干粉灭火器 | 支 | 132 | 34.31 |  |  |  |
| 4 | 4kg干粉灭火器 | 支 | 14 | 47.98 |  |  |  |
| 5 | 6kg悬挂式灭火器 | 个 | 7 | 134.02 |  |  |  |
| 6 | 2kgCO2灭火器 | 支 | 2 | 81.02 |  |  |  |
| 7 | 3kgCO2灭火器 | 支 | 24 | 92.78 |  |  |  |
| 8 | 消防应急灯 | 盏 | 178 | 29.82 |  |  |  |
| 9 | 消防指示灯 | 盏 | 247 | 26.96 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢消防指示灯 | 盏 | 10 | 49.13 |  |  |  |
| 11 | 过滤式消防自救呼吸器 | 个 | 30 | 21.59 |  |  |  |
| 12 | 灭火器喷管 | 条 | 2 | 3.49 |  |  | 包换 |
| 13 | 灭火器机头（阀门） | 套 | 5 | 12.38 |  |  | 包换 |
| 14 | 压力表 | 个 | 10 | 3.81 |  |  | 包换 |
| 15 | 铜枪 | 个 | 2 | 21.3 |  |  |  |
| 16 | 65水带8型*20米*65口径 | 条 | 1 | 93.67 |  |  | 含接口 |
| 17 | 65水带接口 | 付 | 2 | 23.81 |  |  |  |
| 18 | 65水带水枪 | 支 | 2 | 19.05 |  |  |  |
| 19 | 消火栓箱门板 | 扇 | 2 | 82.89 |  |  |  |
| 20 | 消火栓箱门拉手 | 个 | 5 | 8.56 |  |  |  |
| 21 | 烟雾弹 | 个 | 2 | 42.52 |  |  |  |
| 22 | 2kg*2个装的灭火器箱 | 个 | 2 | 35.4 |  |  |  |
| 23 | 4kg*2个装的灭火器箱 | 个 | 3 | 36.98 |  |  |  |
| 24 | 消防水靴 | 对 | 1 | 127.73 |  |  |  |
| 25 | 消防手套 | 对 | 1 | 62.26 |  |  |  |
| 26 | 16厘消防安全绳（20米） | 条 | 1 | 80.75 |  |  |  |
| 27 | 消防逃生软梯（10米） | 副 | 1 | 137.42 |  |  |  |
| 28 | 消防逃生软梯（15米） | 副 | 1 | 193.64 |  |  |  |
| 29 | 烟感火灾探测器（北大青鸟JBF4101） | 个 | 5 | 32.42 |  |  |  |
| 30 | 输入模块（北大青鸟JBF5131） | 个 | 2 | 34.96 |  |  |  |
| 31 | 输入输出模块（北大青鸟JBF5141） | 个 | 11 | 37.17 |  |  |  |
| 32 | 烟感器 | 个 | 10 | 19 |  |  |  |
| 33 | 消防栓卷盘软管 | 套 | 1 | 57 |  |  |  |
| 34 | 消防服 | 套 | 1 | 142.5 |  |  |  |
| 35 | 水力警铃 | 个 | 1 | 51.78 |  |  |  |
| 36 | 5kg灭火器箱 | 个 | 8 | 40.96 |  |  |  |
| 37 | 七氟丙烷气体充装 | kg | 150 | 60 |  |  | 按需采购 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

1. 本项目报价为全包价，包含但不限于货物成本、包装费、配送费、运输费、装卸费、人工费、交通费、质保及售后服务费、市场价格波动风险费、保险费、加工费、各项税费及合同实施过程中所有不可预见费用等，报价中若存在缺漏项，视同该费用已包含在总报价中，供应商在实际供应过程中不得以任何理由调整价格（中标折扣率）。

2. 本项目采用统一折扣率进行报价，报价折扣率需满足：0%＜投标折扣率≤100%，且不得为负数；所有采购品目的报价折扣率须保持一致，不符合该要求的报价视为无效报价，作无效响应处理。

3.货物实际供应单价＝成交“折扣率”×单价最高限价（元/单位），新增货物实际供应单价＝成交“折扣率”×新增货物基准价，货物实际供应单价按四舍五入规则，保留两位小数计算。结算公式：结算价格＝货物实际供应单价×实际供货数量。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章：

日期：   年   月   日