### 中山市黄圃人民医院2026年5月医疗设备维修项目市场调研公告（第四批）

我院现就以下维修项目进行市场调研活动，欢迎具备合格资质、相应供应及服务能力的供应商积极参加本次活动（本活动所述的功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院市场调研参考所用）。

一、调研项目清单

| 序号 | 设备名称 | 所属科室 | 品牌 | 设备型号 | 数量 | 故障描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16排螺旋CT附属激光胶片打印机 | 医学影像科 | 飞利浦 | BRILLIANCE16 | 1台 | - 胶片打印机故障，皮带损坏 |
| 2 | 治疗车 | 神经内科 | / | / | 1台 | - 放利器盒的抽拉板轨道断开，车轮损坏。 |
| 3 | 彩色超声诊断系统 | 超声科 | 飞利浦 | EPIQ 7C | 1套 | - 腹部探头部分表皮开裂 |
| 4 | 手动单摇护理床 | 肿瘤内科 | 佛山栩烽 | XF801a | 1张 | - 病床床板生锈，床板中心位置塌陷，凹凸不平 |

二、供应商资格：

1.响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

2.根据具体维修项目，响应供应商须具有有效的《营业执照》或《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》等证件。

3.响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。

三、注意事项

1.请报名参加市场调研活动的供应商，将填写好的《报价清单》及相关资质证明材料（详见附件）盖章后扫描发至邮箱：hprmyysbk@163.com（注意：电子邮件标题使用统一格式是：参加调研项目名称+厂家或供应商+业务员姓名+手机号码）。请准确填写相关信息，并对所填信息的真实有效性负责。

2.报名结束后，我院将向各供应商在信息采集表中填写的电子邮箱发送活动具体日期时间及方式（线上或线下，根据实际情况安排），请注意查收邮件。

3.报名后至活动开始期间，请务必保持通讯畅通，并按照邮件通知的时间方式准时参会。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价,一经发现按废标处理并列入医院供应商黑名单。有知识产权、代理权等方面纠纷的供应商及产品不予考虑。不得出现围标、陪标等违规行为，一经发现取消参加资格并列入医院供应商黑名单。我院黑名单中的设备厂家及供应商不得参加本次活动。

四、联系信息

1.活动咨询

联系部门：设备科

联系方式：0760-23210196

联系人：冼先生

2.监督投诉

联系部门：纪检办公室

联系方式：0760-23228116

3. 截止时间：2026年5月29日17:00

五、附件：《报价清单》

中山市黄圃人民医院

2026年5月27日