附件1：             

用户需求书

总则
1、成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。
2、《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3、本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。
4、本项目不允许提交备选方案，不允许联合体响应、转包或分包。
一、项目概况

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院心电网络信息管理系统运维服务项目

（二）项目编号：PYCG-XX-202606-14
（三）预算金额：9800元，响应报价超过预算金额的按无效响应处理。

（四）服务期：1年（具体起止时间以合同约定为准）。
（五）为保证我院心电网络信息管理系稳定运行，保障医院业务的正常开展，需采购心电网络信息管理系运行维护服务。
二、项目要求
（一）采购内容：心电网络信息管理系统运维服务

（二）项目实施地点：采购人指定地点。

（三）服务内容：
	序  号
	服务内容
	具体内容

	1
	数据接口维护
	与医院其他系统（HIS、EMR、PACS、AIS 、体检等系统）无缝对接，实现患者信息、心电检查申请、报告结果的双向共享，以及HIS、EMR、PACS、AIS、体检等系统统计报表对接。

	2
	功能维护
	主要为多类型心电检查支持、心电数据采集与记录功能、自动化分析功能、人工复核与编辑功能、动态心电深度分析功能、数据长期归档功能、患者信息关联功能、标准化报告模板功能、图文一体化输出功能、院内信息共享功能、操作日志记录功能、设备质控管理功能、统计分析功能、系统管理等模块日常的运行维护。

	3
	故障处理
	在收到系统故障处理请求后，立即对故障原因进行定位并排除故障，必要时到故障现场进行处理；处理一般性故障后，提交故障处理结果报告；处理重大故障后，提交故障分析报告，提出预防建议。

	4
	远程维护
	对有远程登录条件的系统，并在征得医院信息科同意的前提下，远程登录到系统的正式环境，进行监控、故障处理和软件升级服务。

	5
	热线电话
	所有系统用户在系统使用过程中遇到任何问题，都可以通过热线电话得到支持和帮助。

	6
	网络服务
	开通电子邮件服务，所有系统用户在系统使用过程中遇到任何问题，都可以通过电子邮件得到网上支持和帮助。 

	7
	服务器远程巡检
	定期对服务器运行环境进行巡检，巡检内容包括：服务器内存情况评估、硬盘情况评估、系统运行稳定性评估等，给出专业化解决方案。


三、服务要求

（一）应用系统维护服务部分

1.排除本项目信息系统软件故障，对现有软件进行日常维护，保证系统正常工作。  

2.优化功能与性能，在同版本内不断升级系统，保持本项目信息系统的适用性。  

3.在不改变数据结构的情况下，对本项目所含的信息系统进行适应性修改，确保各个系统正常运行及数据交互。 

4.软件工程师每月度至少例检一次，对系统进行检查。培训医院信息系统维护人员，解决基本系统故障，培训医院信息系统使用人员。  

5.本项目信息系统出现故障，做到立即远程响应，若系统故障严重影响系统使用时，工程师 2 小时内到达现场（特殊情况除外，提供报障记录)。 

6.整理并提供以上系统的《安装手册》、《操作手册》、《日常维护手册》，并在维护期内根据系统修改情况确保及时更新。

7.对用户由于医疗政策、医院管理、业务流程变化所导致的本信息系统修改需求，与用户共同设计后，予以修改实现。

8.供应商应在现有医院信息化的基础上，不改变现有应用软件的架构及数据库的情况下进行应用系统的维护及升级。

（二）医院应用系统后台维护服务部分

1.建立后台系统的配置、日常维护档案，制定并实施数据库备份容灾策略，对后台系统出现的故障给予及时的响应。  

2.定期与用户保持联系，利用电话或专用表格指导医院系统维护人员对系统的运行状态进行检查，监控数据库系统参数及性能，备份业务数据，防止异常情况的出现。  

3.系统灾难发生时，做到立即响应，必要时工程师 2 小时到达现场，以减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。  

4.培训用户系统管理人员，解答用户关于操作系统和数据库的疑难问题。 

5.提供软硬件升级的参考意见。  

6.无故障时，供应商每月进行一次例检，对应用系统产生的数据进行整理与备份等，确保数据不丢失。 

（三）维护管理要求

1.按照医院要求对本项目信息系统进行7*24小时的技术支持、业务维护、数据维护，故障排查，保证用户提出维护要求能在1小时内响应，1日内得到处理，1日内无法完成的维护工作承诺明确完成时间，并按时处理完成。

2.根据业务需要，配合医院对本项目信息系统性能进行持续优化、配合医院对使用科室提出的需求进行管理及客户化修改及做好硬件网络工作的配合和协调工作。

3.为医院提供信息化建设咨询服务。

4.供应商须帮助医院制定完善的本项目信息系统应急方案，并能在系统出故障时第一时间进行启用。

5.定期与医院保持联系，供应商每个季度派系统工程师对本项目信息系统、数据库系统以及相关业务系统应用服务器设备进行检查及性能检测，防止异常情况的出现，并向采购人提供定期维护计划和结果报表。

6.供应商须指定一名运维服务项目经理，专人对接项目运维服务，须每个季度到采购人现场巡查一次，及时解决采购人的需求。

7.供应商在进行系统维护过程中，有义务保证医院数据的准确性，现场技术人员须严格保守秘密，不破坏数据，不安装后门木马等，否则采购人有权追究其法律责任。

四、验收考核办法

本项目的验收内容包括但不限于：检查整个系统是否实现了采购人在采购文件中所要求的功能，成交供应商所提供的运维服务和系统改造技术服务是否能符合要求并满足采购人的需求，是否与成交供应商提出的解决方案中既定目标功能完全一致。

（一）运维服务考核：采购人每6个月按照《项目质量考评验收表》对成交供应商的运维服务情况进行考核：
1.考核评分结果达到80分（含80分）以上为“合格”，合同正常执行；

2.70-80分（含70分）的为“基本合格”，对于“基本合格”的情况采取扣罚机制，即考核评分每比80少1分的成交供应商需向采购人支付1000元违约金并按采购人要求进行整改（例如：考核分为78分的，较80分少2分，成交供应商需向采购人支付2000元违约金）；

3.少于70分的为“不合格”，采购人有权终止合同，成交供应商应按合同总额10%支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应承担赔偿责任；

4.根据有关要求和规定，结合实际情况，采购人有权对考核表指标内容、分值、考核办法作必要调整。

5.采购人有权不定期对成交供应商出现的违法、违规、违纪行为进行考核处理。

五、商务要求

（一） 报价要求

1.报价应包括但不限于本项目技术相关费用、终端、知识产权、专利、安装调试、培训、人工费、验收、维护期费用、税费等履行合同的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。报价单位为人民币，报价不得超过项目预算金额。
2.供应商须按报价表格式进行报价。（报价表格式详见采购公告附件3：响应文件模版参考）

（二） 付款方式

1.成交供应商与采购人应于成交通知书发出之日起30天内签订合同，并约定进场服务时间。
2.采购人按每6个月考核服务情况支付。

3.费用支付流程：每6个月结算一次，成交供应商按采购人合同要求完成工作并结合考核情况，于次月10号前向采购人提供以下资料：

①成交通知书

②合同

③经采购人与成交供应商双方签字确认的《运维服务考核表》和《验收表》

④相应金额、合法、有效且符合采购人要求的正规发票（发票金额按扣除考核罚款后金额开具）。

4.采购人在收到以上资料后按发票金额60天内通过银行转账至成交供应商帐户上支付前6个月的服务费。

5.因采购人使用的是财政性资金，采购人申请汇款审批之日视为付款之日，若审批延迟则相应费用到账延迟，且不视为采购人违约。
（三） 运维服务考核

采购人每6个月对成交供应商运维服务进行综合考核检查，按系统运维服务考核表（详见附表）评分细则进行综合考核（百分制）。

 附表：运维服务考核表
	序号
	分类
	分项
	详细描述
	分值

	1
	运维人员管理
	人员管理规范性
	成交供应商的人员轮换表要及时报信息科，人员变动必须提供成交供应商授权书加盖公章，且经过信息科批准方可更换。违反规定每人次扣5分。

运维人员应加强服务意识，积极做好运维工作。如发生运维人员不服从信息科工作安排的或工作出现拖拉、推诿的，扣2分/次。情节严重的，扣10分/次。
	　

	
	
	人员行为规范
	1、严格配合医院的规章制度要求，未按信息科传达的要求执行的，扣1分/人次。
2、遵守信息科的卫生及消防要求，严禁科室内吸烟，如有发现，扣0.5分/次。
	　

	2
	运维服务质量
	运维服务及时性
	对于报障的问题，处理不及时的（按合同或需求文件的及时性要求），扣1分/次。由于处理不及时而造成严重影响的，扣5分/次。
	　

	
	
	运维项目稳定性
	成交供应商应加强运维系统稳定性，按照故障等级（具体标准详见附表）进行评价：

发生一次S1级，扣25分；

发生一次S2级，扣15分；

发生一次S3级，扣10分；

发生一次S4级，扣5分。
	　

	
	
	投诉
	如使用科室针对服务质量或运维人员有投诉，经核实投诉内容属实的，每次扣5分。
	　

	3
	安全管理
	系统安全
	1、积极配合信息科的系统安全审查及整改，不配合整改的，扣5分/次。
2、因系统安全等原因，被上级部门通报的，每次扣10分。
	　

	
	
	信息安全
	1、运维人员如需出入机房的，需严格按照信息科的机房出入管理和安全管理要求，未按要求执行的，扣2分/次。如因违规操作，造成严重影响的，扣10分/次。
2、加强系统的数据安全管理。如发生数据丢失的，每次扣2分。
3、加强运维人员的信息保密教育，如发生利用工作之便，窃取系统数据的，扣40分/次，并移交司法机关处置。
	　

	4
	巡检管理
	巡检
	1、项目负责人按照按合同或需求文件的规定进行巡检并填写巡检记录，未执行的扣1分/次。
2、由于巡检不到位、不认真造成系统故障、数据丢失等事故的，扣5分/次。
	　

	5
	备品备件管理
	备品备件
	成交供应商应按照合同或需求文件要求准备充足的备品备件，如发生备品备件不足的，扣2分/次。如因备品备件不足，造成严重影响的，扣4分/次。
	　

	6
	文档管理
	文档规范
	按照合同或需求文件的要求，准备运维文档，如巡检记录、整改报告等资料，如有缺失，每项扣0.5分。
	　

	合计
	100分-累计扣分值

	考核执行说明：

1.考核评分结果达到80分（含80分）以上为“合格”，合同正常执行；

2.70-80分（含70分）的为“基本合格”，对于“基本合格”的情况采取扣罚机制，即考核评分每比80少1分的成交供应商需向采购人支付1000元违约金并按采购人要求进行整改（例如：考核分为78分的，较80分少2分，成交供应商需向采购人支付2000元违约金）；

3.少于70分的为“不合格”，采购人有权终止合同，成交供应商应按合同总额10%支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应承担赔偿责任；

4.根据有关要求和规定，结合实际情况，采购人有权对考核表指标内容、分值、考核办法作必要调整。

5.采购人有权不定期对成交供应商出现的违法、违规、违纪行为进行考核处理。附：系统故障等级标准

故障等级

故障描述

判断标准

影响功能模块

影响等级

影响用户

影响数据

影响时间

S1

造成很大损失 

核心功能严重影响

P1

50%以上 

>10000行记录以上

>2h 

或影响范围很大 

或中断时间很长

或核心业务功能不可用

或数据丢失很多

S2

造成较大损失 

核心功能影响较大

P1

30%-50%

1000-10000行记录

1h-2h

或影响范围较大 

或中断时间较长

或核心业务功能影响较大

或数据丢失较多

S3

造成很大损失 

核心功能影响小

P1

10%-30%

100-999行记录

0.5h-1h

或影响范围中等

或中断时间很长

或核心业务功能受影响

或中等数据丢失

S4

造成很大损失 

非核心功能影响

P1

10%

<100行记录

<0.5h 

或影响范围很大 

或中断时间很长

或核心业务功能不受影响

或少量数据丢失




六、其他要求

（一）保密要求：成交供应商必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。成交供应商与采购人双方签署保密协议，成交供应商需对项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露给第三方，否则采购人保留追究供应商法律责任的权利，一切保密责任不因合同的终止或解除而失效。

（二）知识产权：系统应具备自主知识产权。采购人在使用成交产品过程的任何时候不应受到知识产权或版权的纠纷。成交供应商必须保证采购人在使用合同项下提供的货物和服务时不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则成交供应商须完全独立承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而产生的费用。
七、违约责任

（一）成交供应商未提供本项目合同约定事项的，采购人有权要求成交供应商在双方约定的期限内进行整改，交付满足合同约定要求的内容。逾期不整改或整改后仍不符合约定的，采购人有权解除合同，成交供应商应按合同总额10%支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

（二）如果成交供应商未按本项目合同的约定提供软件系统运行维护服务的（如成交供应商逾期未作出响应、到达现场或解决问题等），则采购人有权委托第三方进行维护，且成交供应商应承担由此产生的全部费用，并赔偿采购人由于故障所造成的全部损失，相关费用成交供应商应在收到采购人书面通知后按要求限期内一次性付清。

（三）成交供应商未经采购人同意，擅自将本项目合同项下全部或部分义务分包或转包给第三方的，采购人有权解除合同，无须向成交供应商支付剩余款项，成交供应商应自收到采购人《解除合同通知书》之日起15日内按合同总金额的10%向采购人支付违约金，赔偿由此给采购人造成的损失。
PAGE  
3

