附件1：

用户需求书

一、项目背景

新糖口腔门诊部是我院下沉基层、服务黄圃镇及周边片区群众的重要口腔诊疗服务窗口，长期承担辖区口腔常见病诊疗、口腔预防保健、学生口腔筛查、健康宣教等重点工作。近年来辖区群众口腔就诊量持续增长、正畸、种植、儿童口腔、修复美容等专科需求大幅提升，现有二楼诊疗区域空间有限、诊室不足、配套不完善，接诊能力已趋于饱和，患者就诊人数逐渐增加，候诊时间过长，造成患者就医体验较差。

为进一步盘活闲置医疗场地资源、优化门诊诊疗布局、规范院感管理、扩充口腔专科服务能力、提升群众就医体验，拟对口腔科新糖门诊一楼进行标准化口腔医疗装修及功能扩建。

二、改造内容及技术要求

1.将原社区闲置诊疗区域改造为4间标准化口腔诊室，诊室需接给排水及用电布线，排水管径满足牙科综合治疗台排放要求。

2.拆除两间诊室扩大患者候诊区域，改善就医体验。

3.对区域内墙面、天花、地面及门口广告牌进行翻新。

4.优化室内照明系统，满足医疗操作与舒适候诊需求。

5.改造全过程符合国家及地方医疗建筑规范、消防规范、院感控制要求。

三、现场踏勘

1. 组织形式：为保证各供应商对项目现状及隐蔽工程的了解一致，本项目统一组织现场踏勘，不接受非统一组织的自行踏勘。

2. 踏勘时间：2026年7月6日（星期一）上午10:00（请提前15分钟签到）。

3. 集合地点：中山市黄圃镇新明中路7号（可导航黄圃人民医院口腔中心新糖分部）

4. 携带资料：法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件及复印件）、企业营业执照复印件（加盖公章）。

四、报价要求

- 1. 总价包干：供应商在充分考虑现场隐蔽工程、施工难度及市场风险（如物价波动）的前提下，报出项目固定总价。该总价应包含完成本项目所需的全部费用（含人工、材料、机械、运输、垃圾清运、措施费、验收费、税费及风险费等）。

- 2. 报价明细构成无论采用何种报价模式，均需提供详细的分项报价明细表，至少包含以下两个分包内容，且包2（医气工程）需单列，不得打包在土建工程中：

- （1）包1：土建及装饰工程

- 内容：隔墙拆建、墙面顶面翻新（防霉抗菌处理）、地面PVC地胶铺设（2mm以上医用级）、门窗更换、普通照明及给排水管线改造、广告牌更换、垃圾清运及场地恢复等。

- 要求：列明主要材料（地胶、涂料、洁具等）的品牌、规格型号、单位、数量、单价及合价。

- （2）包2：医气系统工程

- 内容：现有一楼/二楼压缩空气管道系统的切割、接驳、安装控制阀门、管道延长、管槽安装、地板开槽预埋、接口预留，以及连接4台牙科综合治疗台的供气管道安装及系统调试。

要求：必须注明管道材质、管径、压力测试标准；需提供针对该专项的施工方案及安全承诺书。

- 医气工程施工单位资质

- 1.具备医疗器械类公司营业执照资质

- 2.拥有医疗器械二类销售资质或凭证

- 3.拥有同类项目施工合同活凭证

- 4.中标公司配备施工人员必须具备压力容器操作证、电工证、焊工证

- 六、其他提交材料

- 1.类似医疗场所装修业绩证明（提供合同关键页复印件）。

- 2.针对本项目的总体施工方案、工期承诺及质量保障措施。