## sheet1
附件2：报价表
项目名称：中山市黄圃人民医院本地容灾备份中心建设项目
供应商名称（盖章）：
日期：
序号 | 模块分类 | 产品/服务名称 | 品牌/型号 | 规格描述 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 综合布线系统 | 单模光缆
机柜
光纤跳纤
芯光纤配线单元
光纤配线单元
镀锌线槽
上走线网络桥架
水平线槽吊挂支承物
路面开挖及回填
管道敷设
五金材料
六类网线
手孔井
综合布线系统小计（元）
2 | 机房装修系统 | 拆除砖墙
拆除天花
开墙孔
砖墙填封门孔、窗户
钢框甲级防火门
空气交换装置
玻璃隔墙
墙面ICI涂料
地平漆
防静电地板
防鼠挡板
机房装修系统小计（元）
3 | 室外配电系统 | 配电箱
电线电缆
电缆头
顶管
电缆井（行车）
镀锌线槽
支架
室外配电系统小计（元）
4 | 机房供配电、防雷接地系统 | 8号槽钢
灯盘
照明跷板开关
应急灯
安全通道指示灯
单相二三插插座
空调插座
机房等电位联结端子箱
UPS输出配电箱UPX01
网线槽
尾纤槽
电源线
保护地线
辅材
机房配电/防雷系统小计（元）
5 | 消防系统 | 70L柜式灭火装置GQQ70
40L柜式灭火装置
七氟丙烷药剂HFC-227ea
泄压口
气体灭火控制器（4区）
紧急启停按钮
点型光电感烟火灾探测器
点型感温火灾探测器（A2）
火灾声光警报器
气体释放警报器
线管线材辅助材料
消防系统小计（元）
6 | 环境动力监控系统 | UPS监控软件
精密空调监控软件
不定位漏水控制器
漏水感应线5M
漏水监测软件
温湿度传感器
温湿度监测软件
烟雾传感器
消防监测软件
动环监控一体机
动力环境集中监控软件
声光报警器
短信语音报警软件
动环系统小计（元）
7 | 机房视频监控系统 | 400万高清半球
摄像机电源
辅材
监控系统小计（元）
8 | 机房门禁系统 | 门禁控制器
读卡器
双门磁力锁
单门磁力锁
开门按钮
辅材
门禁系统小计（元）
9 | 核心基础设备 | 服务器机柜
PDU插座
精密空调
UPS主机
电池
电池连接组件
电池柜
核心基础设备小计（元）
10 | 网络安全设备 | 接入交换机
千兆单模光模块
万兆单模光模块
专线防火墙
全网行为管理
日志分析管理系统
监控大屏
工作站
|  | 运营商专线改造 | [5 empty] | 注明是否含首年费用
网络安全设备小计（元）
11 | 集成实施服务 | 设备搬迁与安装调试
试运行驻点服务
集成实施服务小计（元）
...
总价合计（元）
备注： 1.供应商应按所列内容进行分项及总价报价，如果以上内容无法满足供应商对报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容。 2.报价保留小数点后2位，四舍五入，大小写不一致的以大写为准。 3.货币单位为人民币。